## 目录
目录
部分 | 类别 | 清单大全总数量 | 子类别
第一部分 | 装饰拆除 | 23 | 拆除
第二部分 | 装饰 | 118 | 砌墙
楼地面
墙柱面
顶面
油漆
门窗
其他
第三部分 | 机电拆除 | 109 | 给排水拆除
电气拆除
通风空调拆除
第四部分 | 机电安装-电气 | 163 | 电气配管、电线、电缆
配电箱、元器件
开关插座
第五部分 | 机电安装--给排水暖通 | 71 | 给排水
暖通
第六部分 | 措施类 | 12
合计 |  | 496

## 1装饰拆除
装饰拆除
脚手架、垃圾清运、针对性的成品保护等基本措施，含在综合单价中，不再单独计算。 发包方需注明垃圾清运方式：1、垃圾清运至指定垃圾场□；2、垃圾外运（运出门店）□
编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位
1-1 | 砖砌体拆除 |  | 立方米m³
1-2 | 混凝土构件拆除 |  | 立方米m³
1-3 | 钢筋混凝土构件拆除 |  | 立方米m³
1-4 | 水泥砂浆找平层拆除 | 2cm水泥砂浆找平层拆除； | ㎡
1-5 | 垫高层拆除 | 轻质砖垫高层拆除。一般为商铺垫高、厨房垫高； | 立方米m³
1-6 | 地砖拆除 | 1、地砖面层及粘合层拆除； | ㎡
1-7 | 地板拆除 | 含龙骨、地垫宝等拆除； | ㎡
1-8 | 踢脚线拆除 | 木质、PVC、金属踢脚线 | m
1-9 | 踢脚线拆除 | 块料踢脚线 | m
1-10 | 墙柱面龙骨及饰面拆除--石膏板木工板 | 1、墙面饰面、基层、龙骨等全部拆除； 2、石膏板、木工板、玻璃等面层 | ㎡
1-11 | 墙柱面龙骨及饰面拆除-金属板 | 1、墙面饰面、基层、龙骨等全部拆除； 3、金属板等面层 | ㎡
1-12 | 墙柱面墙砖拆除 | 1、瓷砖、石材通用。2、铺贴墙砖的拆除，含粘合部分。 | ㎡
1-13 | 墙柱面墙砖拆除 | 1、瓷砖、石材通用。2、干挂墙砖的拆除，含粘合部分。不拆钢架。 | ㎡
1-14 | 墙柱面墙砖拆除 | 1、瓷砖、石材通用。2、干挂墙砖的拆除，含粘合部分。拆钢架。 | ㎡
1-15 | 天棚面龙骨及饰面拆除-双层 | 1、双层石膏板/木工板面层及龙骨吊筋基层拆除； 2、含非保护性拆除的所有物件，如风口、散流器、灯具。如有保护性拆除要求，甲方先行拆除。 | ㎡
1-16 | 天棚面龙骨及饰面拆除-单层 | 1、单层石膏板/木工板面层及龙骨吊筋基层拆除； 2、含非保护性拆除的所有物件，如风口、散流器、灯具。如有保护性拆除要求，甲方先行拆除。 | ㎡
1-17 | 铲除涂料面 | 1、油漆及腻子拆除； | ㎡
1-18 | 栏杆、栏板拆除 |  | m
1-19 | 隔断、隔墙）拆除 | 1、石膏板、木工板、压力板等隔断拆除； 2、含面层、基层、龙骨全面拆除； | ㎡
1-20 | 木门窗拆除 |  | ㎡
1-21 | 金属门窗拆除 |  | ㎡
1-22 | 玻璃隔断拆除 | 1、厚度12mm以下； | ㎡
1-23 | 玻璃隔断拆除 | 1、厚度12mm以上； | ㎡
1-24 | 防盗门拆除 |  | ㎡