淮南八佰伴

2024年度零星维修框架合同

邀 标 文 件

淮南八佰伴

2023年11月25日

各投标单位：

本次邀标是为淮南八佰伴2024年度零星维修施工 寻找合作单位，为了简化邀标手续、提高效率，本次招标采用邀请招标的方式进行邀标，直接将项目基本概况、招标要求、和投标文件（格式）提供给各投标单位，投标单位收到招标邀请后，根据自身条件、项目实际情况，综合考虑，认真填写招标文件中所提供的投标文件（格式）要求填写的相关信息与具体内容，并且投标报价、以及对招标要求的响应与否作出回应等一系列招标文件的书面回复投标工作。投标单位根据自身实际情况，综合评审我方的合作条件是否可以接受并回复，原则上我方只与接受我方合作条件的投标单位作进一步洽商。如有偏离，请在投标文件的偏离表中列举清楚，并按偏离表表式要求详细填写相关内容。

一、对投标单位的资质要求为：

- 具独立法人资格；

- 具有承接本项改造的合格资质；

- 原则上不允许采用挂靠的形式承接本工程。属挂靠形式的投标单位，必须在投标书中申明，我方在核实并认为投标方有足够的实力承接本工程的前提下，也会考虑采用。如属挂靠形式而故意隐瞒，不在投标书中如实申明的，一经查实，取消投标、中标资格，对我方造成损失的，我方保留追讨损失的权利。

二、对项目经理的资质要求为：

/

三、程序

- 向意向单位发出邀请,发出邀标文件；

- 投标单位可根据实际需要，考虑是否要现场踏勘，投标单位自行考虑，我方予以配合；

- 投标单位研究并书面回复邀标文件；

- 双方合作细则作进一步的协商；

- 与中标单位洽商并签订施工合同。

四、联系方式

投标联系人：舒富强 18900541393

投  标  须  知

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招 标 人 | 淮南八佰伴 |
| 2 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 3 | 工程名称 | 淮南八佰伴2024年度零星维修施工； |
| 4 | 建设地点 | 淮南八佰伴 |
| 5 | 工程规模 | 根据我方实际维修需要 |
| 6 | 设计单位 | / |
| 7 | 招标范围 | 装饰、机电拆除、机电安装-电气、机电安全-给排水及措施类零星维修。 |
| 8 | 工期要求 | 年度框架合同，有效日期：2024年1月1日至2024年12月31日。具体施工时间按甲方通知。 |
| 9 | 资金来源 | 自 筹 |
| 10 | 投标人资质要求 | ①独立法人资格；②具有承接本项工程的合格资质。 |
| 11 | 投标文件 份数 | 二份。 |
| 12 | 投标保证金 | /元 |
| 13 | 投标文件提交地点及截止时间 | 截止时间：2023年12月5日（周二）下午18：00。 回标方式：直接送达或者快递。 提交地点：淮南八佰伴二楼物管部 收件人：舒富强 |
| 14 | 评标标准 | 评标办法拟采用“经评审的综合评分最高中标”。 ##### 评标标准 - 投标单位综合资质 20%； - 工期保障 20%； - 工程总价 40%； - 付款方式 10%； - 其它：质量和安全保障等 10%； |
| 15 | 其 它 | 1. 中标单位保证遵守国家法律法规，绝不拖欠民工工资，如因拖欠民工工资所产生的一切纠纷与后果由承包人承担。 2．中标单位本身产生的垃圾由中标单位自行负责清理，并运出工地，运至项目当地环卫处指定地点，费用已含在措施费之中； 3．施工水电由甲方或者工地总包施工单位提供接驳口，由中标单位负责拉设临时用电设施，实际发生的水电费由中标单位支付，按定额与甲方结算，中标单位必须无条件服从工地的统一管理。 4．工程验收必须做的各种检验、检测、试验工作由中标单位负责，费用已经含在规费中。甲方要求额外增加或者复检的，检测结果合格的费用由甲方承担，检测结果不合格的费用由中标单位承担； 5．中标单位要自行负责在当地的相关横向协调工作，包括各种手续的办理，以及在当地的注册备案等工作，要保证承包范围的工程项目内容验收顺利通过。施工期间中标单位自行处理施工所在地地方的关系和矛盾，如许可证办理、安全控制等。 6．现场安全责任：中标单位的安全事故全部由中标单位承担。 7．中标单位负责必要的施工图深化设计，不另行向甲方收取深化设计费用，设计要求满足甲方的要求。 8．施工现场不得住人，施工队伍住宿自行解决。 9．廉洁条款：中标单位不得以任何形式贿赂发包人工作人员（如给现金货币、回扣、贵重品或者旅游等）或者其他间接贿赂行为。违者一经发现，发包人有权立即终止本合同并作为中标单位根本性违约，承包人需按照贿赂金额的10倍向发包人缴纳违约金，且不得参加发包人其他项目的投标，同时发包人保留向中标单位索赔损失的权利。 10．如中标单位察觉发包人有关人员有以不合理方式人为设置障碍，故意刁难本合同的工作执行的，或者向中标单位索要好处的，中标单位可以电话或书面形式投诉到发包人集团审计室，传真：0510-82326985电话：0510-82322193，18915268701，发包人一定会对事件进行调查并反馈结果给中标单位。 |

投标文件（格式）

项目

工程施工招标

投标文件

项目名称：

投标文件内容：    	        投标函

投标人：                 	                           （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：             	                  （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

### 目    录

一、法定代表人身份证明书

二、投标文件签署授权委托书

三、投标函

四、投标承诺书

五、声明

六、安全生产文明施工承诺书

七、项目管理机构配备情况

八、投标单位营业执照及各专业施工资质复印件（另附）

### 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                  月                     日

经营期限：

姓    名：              性别：         年龄：            职务：

系                                              的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖公章）

日    期：        年        月         日

、

### 二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                （公司名称）的法定代表人，现授权委托                  （公司名称）的         （姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：（签字）       性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

### 三、投 标 函

致：

1、根据你方                   工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准和工程计价方式及其他有关文件后，我方愿以本函第1.1至1.8条的条件，并按上述招标要求、合同条款、工程建设标准和工程计价参考依据的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

1.1、采用 固定综合单价合同 ；

1.2  工程量清单及报价(另附)

详见附件淮南八佰伴日常零星维修项目清单

请注明增值税专用发票税率

1.3我方已详细认真阅读了本工程的招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件，并充分了解了本工程的相关情况。

1.4我方           （接受/不接受）本工程的付款条件，即付款方式为：上月施工完工经验收合格，开具增值税专用发票后，支付上月施工费用的工程款支付条件。

1.5一旦我方中标，我方保证按发包方规定的工期内完成并移交全部货品。

1.6如果我方中标后，我方不按照本投标函与贵司签订本工程施工合同，我方同意承担相应违约责任，取消以后工程项目的投标资格。

1.7如果我方中标，将派出具有           （资质）建造师建筑工程执业资格_____________（项目经理姓名）作为本工程的项目经理。

1.8除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

开户银行名称：

开户银行账号：

日期：_____年____月____日

四、投标承诺书

致：

根据你方                工程招标文件，我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同主要条款、工程建设标准及其他有关文件后，一旦我方中标，我方愿作以下承诺。

1、质量承诺：保证达到              质量标准。

2、工期承诺：保证在           日历天内完工。

3、报价风险承诺： 我方的报价方案已经充分考虑了市场变化的风险因素，履行合同过程中我方保证不会向你方提出任何市场风险索赔要求 。

4、安全承诺：                                              。

5、文明施工承诺：                                          。

6、项目经理承诺：保证投标项目经理            始终在现场管理，每周不少于5个工作日，每日不少于8小时。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

邮政编码：		    电话：	        	 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：_____年____月____日

五、  声  明

致：

我公司是以下第         种方式投标并承接本工程：

第（1）种：如果中标，本公司将独立完成本工程施工，不转包、分包，工程所需的所有人财物资源都由本公司调配，保证工地项目部的主要人员（项目经理、技术员、质量员、安全员、材料员、采购员、资料员等）都是本公司的在职正式员工，且可以提供相关证明。如有不符，属我公司违约，我司承担违约责任。

第（2）种：本次为                         挂靠本公司进行投标，本公司经严格审查，认为其有足够的实力承接本工程，同意其以本公司名誉及资质参加投标。如果中标，本公司将同意其以本公司的名誉承接本工程，并提供必须的后台资源支持，承担责任。

投标人：                                （盖章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

日期：           年     月     日

六、安全生产文明施工承诺书

为促使 淮南八佰伴2024年度日常零星维修 工程施工安全有序的开展进行，确保安全生产文明施工的同时按期保质保量完成本工程，我公司作如下承诺：

一、安全生产控制目标：

死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤事故控制在1‰以内。

二、施工安全管理措施：

1、 对施工人员做好安全教育工作预防、消灭安全事故，防止事故发生，贯彻 “安全第一，预防为主” 安全生产的方针。
    2、 保证所有技术工种作业人员严格按照国家的有关规定持证上岗。

3、 对施工人员安全生产进行指导监督、检查、监督。
    4、 在施工中采用安全生产技术措施，落实安全生产预防措施。
    5、 根据施工季节不同，注意夏季防暑，冬季防寒，在施工人员需要的情况下提供相应药品或工具，以确保施工人员健康安全生产。

6、 严格执行政府相关安全生产文明施工政策、法规，同时执行公司施工安全管理条例。

7、 遵守公司的各项规章制度，施工现场随时开展安全教育及全面安全检查活动。
8、 主动配合政府安全管理部门的安全检查工作。
9、 进入施工现场必须配戴好安全帽，高空作业必须系好安全带，坚决杜绝安全隐患。

10、 对于心理不健康、身体条件病态不得参与施工，施工人员不得疲劳施工,酒后施工，高楼作业杜绝向室内外乱丢杂物。

11、 施工现场不许抽烟、玩耍，杜绝火种，各楼层灭火器挂在醒目位置，严格按照规范使用灭火器。
12、 施工用电、电线、电箱由专人管理，不允许其他人员乱动，不许随意搭线、取电。
13、 安装和使用电气设备时，注意使用安全用电负荷，杜绝超负荷工作，线路接头应作好绝缘处理。
14、 作业场地清扫干净，工具及材料做到堆放整齐，无零散物件。

三、 安全责任：

1、在项目施工过程中因我方原因所造成的安全事故由我方负全部责任，并承担由此造成的经济损失。

2、若因我方原因造成安全事故的，每出现一起死亡事故，除赔偿直接损失外，我方还向甲方支付违约金人民币10万元。

2023年   月    日

### 七、项目管理机构配备情况

（1）项目管理机构配备情况表

（2）项目经理简历表

（3）项目技术负责人简历表

### （1）项目管理机构配备情况表

工程

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 已承担在建 工 程 情 况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （2）项目经理简历表

工程

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目 经理年限 |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工 日期 |  |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |

项目技术负责人简历表

------------------------工程

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  | 工程质量 |

- 投标单位营业执照及各专业施工资质复印件（另附）

- 九、淮南八佰伴零星维修清单大全

| 装饰 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脚手架、垃圾清运、针对性的成品保护等基本措施，含在综合单价中，不再单独计算。 发包方需注明垃圾清运方式：1、垃圾清运至指定垃圾场□；2、垃圾外运（运出门店）□ |  |  |  |  |  |
| 类别 | 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 综合单价 |
| 一、砌墙 | 2-1 | 100砌块墙 | 1、100mm加气块墙体(无水房间)； 2、砌块品种规格：600×250×100； 3、砂浆强度：M5； 4、满足规范要求； | 立方米m³ |  |
|  | 2-2 | 200砌块墙 | 1、200mm加气块墙体（无水房间）； 2、砌块品种规格：600×250×200； 3、砂浆强度：M5； 4、满足规范要求； | 立方米m³ |  |
|  | 2-3 | 100砌块墙 | 1、100mm加气块墙体（多水房间）； 2、砌块品种规格：600×250×100； 3、砂浆强度：M5； 4、满足规范要求； | 立方米m³ |  |
|  | 2-4 | 200砌块墙 | 1、200mm加气块墙体(多水房间)； 2、砌块品种规格：600×250×200； 3、砂浆强度：M5； 4、满足规范要求； | 立方米m³ |  |
|  | 2-5 | 构造柱 | 1、C20砼浇筑，木模板； 2、配筋按规范 2、满足规范要求； | 立方米m³ |  |
|  | 2-6 | 腰梁、地梁 | 1、C20砼浇筑，木模板； 2、配筋按规范 2、满足规范要求； | 立方米m³ |  |
| 二、楼地面 | 2-7 | 垫层 | 1、C15砼垫层； 2、满足规范要求； | 立方米m³ |  |
|  | 2-8 | 设备基础 | 1、C 20砼基础； 2、满足规范要求； | 立方米m³ |  |
|  | 2-9 | 楼（地）面卷材防水 | 1、+3热熔型树脂胎卷材（恒顺）； 2、满足规范要求； | ㎡ |  |
|  | 2-10 | 楼（地）面卷材防水 | 1、+3热熔型树脂胎卷材（恒顺）； 2、满足规范要求； | ㎡ |  |
|  | 2-11 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.0mm厚JS涂膜防水（恒顺）； 2、满足规范要求； | ㎡ |  |
|  | 2-12 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20mm厚水泥砂浆找平； 2、满足规范要求； | ㎡ |  |
|  | 2-13 | 石材楼地面（室内大理石） | 1、水泥砂浆找平20mm； 2、石材铺贴（不含主材，主材单价以实际使用材料价格计入）； 3、石材结晶打磨； 4、满足规范要求； | ㎡ |  |
|  | 2-14 | 地砖铺贴 | 1、水泥砂浆找平20mm； 2、地砖铺贴（不含主材，主材单价以实际使用材料价格计入）； 3、满足规范要求； | ㎡ |  |
|  | 2-15 | 块料踢脚线 | 1、100mm高瓷砖踢脚线水泥砂浆铺贴（不含主材，主材单价以实际使用材料价格计入）； 2、满足规范要求； | m |  |
|  | 2-16 | 100mm高木质踢脚线 | 1、100mm高成品木质踢脚线定制安装； 2、满足规范要求； | m |  |
|  | 2-17 | 金属踢脚线 | 1、12mm阻燃板基层； 2、1.2mm不锈钢面层； 3、满足规范要求； | m |  |
|  | 2-18 | 零星石材铺贴（维修） | 1、水泥砂浆找平20mm； 2、含所有辅材，不含主材，主材单报 3、不足1㎡的1处，按1㎡算工程量 | ㎡ |  |
|  | 2-19 | 零星瓷砖铺贴（维修） | 1、水泥砂浆找平20mm； 2、含所有辅材，不含主材，主材单报 3、不足1㎡的1处，按1㎡算工程量 | ㎡ |  |
|  | 2-20 | 零星踏步铺贴（维修） | 1、水泥砂浆找平20mm； 2、含所有辅材，不含主材，主材单报 3、不足1㎡的1处，按1㎡算工程量 | ㎡ |  |
|  | 2-21 | 外广场地砖更换、维修 | 1、含所有辅材，不含主材，主材单报 2、不足1㎡的1处，按1㎡算工程量 | ㎡ |  |
|  | 2-22 | 铺实木地板 | 含所有辅材，不含主材，主材单报 | ㎡ |  |
|  | 2-23 | 铺复合地板 | 含所有辅材，不含主材，主材单报 | ㎡ |  |
|  | 2-24 | 地板、地砖金属压边条 |  | m |  |
|  | 2-25 | 楼板开孔 | 圆形。楼下裸顶。孔径不大于250MM | 处 |  |
|  | 2-26 | 楼板开孔 | 圆形。楼下非裸顶。孔径不大于250MM | 处 |  |
|  | 2-27 | 楼板开孔 | 矩形。楼下裸顶。周长1000MM内 | 处 |  |
|  | 2-28 | 楼板开孔 | 矩形。楼下非裸顶。周长1000MM内 | 处 |  |
|  | 2-29 | 孔洞封堵 | 穿管（水管、风格、桥架、线管等）周边封堵。 水泥砂浆封堵。吊模。 楼下裸顶。 | 处 |  |
|  | 2-30 | 孔洞封堵 | 穿管（水管、风格、桥架、线管等）周边封堵。 水泥砂浆封堵。吊模。 楼下非裸顶。 | 处 |  |
|  | 2-31 | 消防疏散指示灯应急灯更换 | 含主材及人工费，灯停电后延长照明时间大于90分钟 | 套 |  |
| 三、墙柱面 | 2-32 | 内墙抹灰 | 1、水泥砂浆抹灰； 2、满足规范要求； | ㎡ |  |
|  | 2-33 | 墙面卷材防水 | 1、+3热熔型树脂胎卷材（恒顺）； 2、满足规范要求； | ㎡ |  |
|  | 2-34 | 墙面卷材防水 | 1、+3热熔型树脂胎卷材（恒顺）； 2、满足规范要求； | ㎡ |  |
|  | 2-35 | 墙面涂膜防水 | 1、1.0mm厚JS涂膜防水（恒顺）； 2、满足规范要求； | ㎡ |  |
|  | 2-36 | 墙面石材铺贴 | 1、水泥砂浆石材铺贴； 2、含所有辅材，不含主材，主材单报 | ㎡ |  |
|  | 2-37 | 瓷砖、石材墙柱面-干挂 | 1、石材干挂勾缝（石材单价按实际价格计入）； 2、含所有辅材，不含主材，主材单报 3、干挂石材钢骨架：40*30*2镀锌方管基层； | ㎡ |  |
|  | 2-38 | 瓷砖、石材墙柱面-铺贴 | 1、水泥砂浆，瓷砖铺贴； 2、含所有辅材，不含瓷砖，主材单报 | ㎡ |  |
|  | 2-39 | 零星维修-瓷砖、石材墙柱面-干挂 | 每处不足1㎡按1㎡计算 | ㎡ |  |
|  | 2-40 | 零星维修-瓷砖、石材墙柱面-铺贴 | 每处不足1㎡按1㎡计算 | ㎡ |  |
|  | 2-41 | 墙面装饰板-带基层 | 1、木龙骨基层； 2、9mm阻燃板基层； 3、木饰面面层/uv板面层； 4、满足规范要求； | ㎡ |  |
|  | 2-42 | 墙面装饰板-不带基层 | 免漆板 | ㎡ |  |
|  | 2-43 | 镜面玻璃 | 1、9mm阻燃板基层； 2、6mm银镜面层； 3、满足规范要求； | ㎡ |  |
|  | 2-44 | 金属装饰线 | 1、1.0mm厚304不锈钢装饰条（展开50mm）； 2、满足规范要求； | m |  |
|  | 2-45 | 玻璃隔断 | 1、12mm钢化玻璃隔断（铝型材含量41.6，实际使用根据含量变化调整）； 2、满足规范要求； | ㎡ |  |
|  | 2-46 | 成品隔断 | 1、卫生间隔断（抗倍特板，高度2.4m，含门及五金）； 2、满足规范要求； | 间 |  |
|  | 2-47 | 成品隔断 | 1、小便斗挡板（抗倍特板，含五金）； 2、满足规范要求； | 个 |  |
|  | 2-48 | 石膏板隔墙、隔断 | 1、泰山75轻钢龙骨； 2、泰山9.5mm厚双面单层石膏板封板；不做岩棉。 3、满足规范要求； | ㎡ |  |
|  | 2-49 | 石膏板隔墙、隔断 | 1、泰山75轻钢龙骨； 2、泰山9.5mm厚双面单层石膏板封板；做岩棉。 3、满足规范要求； | ㎡ |  |
|  | 2-50 | 墙角护角（不锈钢） |  | m |  |
|  | 2-51 | 墙角护角（PVC） |  | m |  |
|  | 2-52 | 开墙洞（砌块墙） | 圆形。高度2m高及以下，孔径不大于250MM | 处 |  |
|  | 2-53 | 开墙洞（砌块墙） | 圆形。高度2m高以上，孔径不大于250MM | 处 |  |
|  | 2-54 | 开墙洞（砌块墙） | 矩形。高度2m高及以下 | ㎡ |  |
|  | 2-55 | 开墙洞（砌块墙） | 矩形。高度2m高以上 | ㎡ |  |
|  | 2-56 | 墙面孔洞封堵 | 穿管（水管、风格、桥架、线管等）周边封堵。 水泥砂浆封堵。 | 处 |  |
|  | 2-57 | 墙面孔洞封堵 | 穿管（水管、风格、桥架、线管等）周边封堵。 发泡剂封堵。 | 处 |  |
|  | 2-58 | 墙面孔洞封堵 | 纯孔洞封堵。水泥砂浆封堵。 | 处 |  |
|  | 2-59 | 墙面孔洞封堵 | 纯孔洞封堵。砖块封堵。 | 处 |  |
|  | 2-60 | 开门洞（砌块墙） | 含过门梁制作 含粉平。 | ㎡ |  |
|  | 2-61 | 门套窗套新作、修补（不锈钢） | 1、9mm阻燃板基层； 2、1.2mm不锈钢面层； 3、满足规范要求； | m |  |
|  | 2-62 | 门套窗套新作、修补（木质） | 含成品门套定制 | m |  |
|  | 2-63 | 钣金制作安装（镀锌钢板） | 1.0mm厚 | ㎡ |  |
|  | 2-64 | 钣金制作安装（不锈钢板） | 1.2mm厚 | ㎡ |  |
| 四、顶面 | 2-65 | 吊顶天棚 | 1、φ8吊筋（吊筋长度1050mm）、泰山轻钢龙骨； 2、泰山9.5mm石膏板面层； 3、满足规范要求； | ㎡ |  |
|  | 2-66 | 铝扣板吊顶 | 1、φ8吊筋，吊筋长度1050mm、泰山轻钢龙骨； 2、0.8mm铝扣板； 3、满足规范要求； | ㎡ |  |
|  | 2-67 | 矿棉板吊顶 | 1、φ8吊筋，吊筋长度1050mm、泰山轻钢龙骨； 2、矿棉板； 3、满足规范要求； | ㎡ |  |
|  | 2-68 | 开检修口 | 500*500，成品检修口及边框 | 处 |  |
|  | 2-69 | 补检修口 | 500*500，含基层+立邦时时丽涂料 | 处 |  |
|  | 2-70 | 开灯孔（吊顶） | 仅开孔，不含安装后修补 | 处 |  |
|  | 2-71 | 开灯孔（吊顶） | 开孔+安装后修补 | 处 |  |
|  | 2-72 | 补灯孔 | 含基层+立邦时时丽涂料 | 处 |  |
| 五、油漆 | 2-73 | 夹板面涂料-立面 | 1、三遍腻子三遍涂料； 2、满足规范要求； 3、立邦时时丽 | ㎡ |  |
|  | 2-74 | 夹板面涂料-顶面 | 1、三遍腻子三遍涂料； 2、满足规范要求； 3、立邦时时丽 | ㎡ |  |
|  | 2-75 | 抹灰面涂料-立面 | 1、三遍腻子三遍涂料； 2、满足规范要求； 3、立邦时时丽 | ㎡ |  |
|  | 2-76 | 抹灰面涂料-顶面 | 1、三遍腻子三遍涂料； 2、满足规范要求； 3、立邦时时丽 | ㎡ |  |
|  | 2-77 | 刮白（一般用于后场通道） | 抹灰面上施工。大白粉、滑石粉和纤维素（一种化学粘合剂，易融于水）的混合物将墙面、顶棚填补耗砂眼度刮平刷白。 | ㎡ |  |
|  | 2-78 | 木器油漆 | 1.批腻子灰2遍；2.打磨；3.刷油漆2遍；4.古象彩色聚酯漆 | ㎡ |  |
|  | 2-79 | 木器油漆 | 1.钉眼、裂缝批有色腻子灰；2.打磨；3.刷油漆2遍；4.古象清水漆 | ㎡ |  |
|  | 2-80 | 铁件油漆（≤φ100管道） | 1.除尘、除锈；2.刷防锈漆2遍；3.刷面漆1遍；4.古象漆 | ㎡ |  |
|  | 2-81 | 铁件油漆（＞φ100管道、设备） | 1.除尘、除锈；2.刷防锈漆2遍；3.刷面漆1遍；4.古象漆 | ㎡ |  |
|  | 2-82 | 铁件油漆（高温设备） | 1.除尘、除锈；2.刷300℃高温底漆；3.刷300℃高温面漆；4.古象漆 | ㎡ |  |
|  | 2-83 | 裂缝修补-立面 | 1.裂缝贴缝修补；2.脱落处批灰；3.打磨；4.刷涂料2遍；5.涂料宽度不小于25cm；6.立邦时时丽 | m |  |
|  | 2-84 | 裂缝修补-顶面 | 1.裂缝贴缝修补；2.脱落处批灰；3.打磨；4.刷涂料2遍；5.涂料宽度不小于25cm；6.立邦时时丽 | m |  |
| 六、门窗、栏杆、玻璃 | 2-85 | 单开木质门 | 1、单开木质门定制安装； 2、材料品牌规格：执手锁顶固SQ1601、铰链顶固SQ1601、门吸或门阻顶固KMX30； 3、满足规范要求； （本项子目单价固定，子目数量按实调整；） | ㎡ |  |
|  | 2-86 | 钢质防火门-甲级 | 1、国泰牌钢制防火门定制安装； 2、材料品牌规格：执手锁顶固SQ1601、铰链顶固SQ1601、门吸或门阻顶固KMX30； 3、满足规范要求（闭门器、顺序器等）； （本项子目单价固定，子目数量按实调整；） | ㎡ |  |
|  | 2-87 | 钢质防火门-乙级 | 1、国泰牌钢制防火门定制安装； 2、材料品牌规格：执手锁顶固SQ1601、铰链顶固SQ1601、门吸或门阻顶固KMX30； 3、满足规范要求（闭门器、顺序器等）； （本项子目单价固定，子目数量按实调整；） | ㎡ |  |
|  | 2-88 | 防盗门 | 1、定制安装； 2、材料品牌规格：执手锁顶固SQ1601、铰链顶固SQ1601、门吸或门阻顶固KMX30； 3、满足规范要求； （本项子目单价固定，子目数量按实调整；） | ㎡ |  |
|  | 2-89 | 铝合金门窗（普通） | 全含 | ㎡ |  |
|  | 2-90 | 铝合金门窗（高档） | 全含 | ㎡ |  |
|  | 2-91 | 不锈钢防盗门、窗 | 竖向间隔≤15cm，壁厚≥0.8mm | ㎡ |  |
|  | 2-92 | 门移位（钢制防火门） | 含拆除、修补、运送、安装 | ㎡ |  |
|  | 2-93 | 门移位（普通木门） | 含拆除、修补、运送、安装 | ㎡ |  |
|  | 2-94 | 消火栓门更换（钢制） | 主材甲供，辅材+人工 | 处 |  |
|  | 2-95 | 消火栓门更换（玻璃） | 主材甲供，辅材+人工 | 处 |  |
|  | 2-96 | 执手锁新装、更换 | 主材甲供，辅材+人工 | 处 |  |
|  | 2-97 | 球形锁新装、更换 | 主材甲供，辅材+人工 | 处 |  |
|  | 2-98 | 防火门闭门器更换 | 主材甲供，辅材+人工 | 处 |  |
|  | 2-99 | 防火门顺序器新装、更换 | 主材甲供，辅材+人工 | 处 |  |
|  | 2-100 | 防火门铰链更换 | 主材甲供，辅材+人工 | 处 |  |
|  | 2-101 | 普通木门铰链 | 主材甲供，辅材+人工 | 处 |  |
|  | 2-102 | 卫生间隔断铰链 | 主材甲供，辅材+人工 | 处 |  |
|  | 2-103 | 插销更换 | 主材甲供，辅材+人工 | 处 |  |
|  | 2-104 | 门吸（限位器）更换 | 主材甲供，辅材+人工 | 处 |  |
|  | 2-105 | 门把手更换 | 主材甲供，辅材+人工 | 处 |  |
|  | 2-106 | 推拉窗扣锁 | 主材甲供，辅材+人工 |  |  |
|  | 2-107 | 地弹簧更换 | 主材甲供，辅材+人工 | 处 |  |
|  | 2-108 | 钢化玻璃更换（夹胶6+6mm） | 拆除+主材+辅材+人工，不含吊机、吊篮 | ㎡ |  |
|  | 2-109 | 钢化玻璃更换（夹胶8+8mm） | 拆除+主材+辅材+人工，不含吊机、吊篮 | ㎡ |  |
|  | 2-110 | 钢化玻璃更换（6mm） | 拆除+主材+辅材+人工，不含吊机、吊篮 | ㎡ |  |
|  | 2-111 | 钢化玻璃更换（8mm） | 拆除+主材+辅材+人工，不含吊机、吊篮 | ㎡ |  |
|  | 2-112 | 钢化玻璃更换（10mm） | 拆除+主材+辅材+人工，不含吊机、吊篮 | ㎡ |  |
|  | 2-113 | 钢化玻璃更换（12mm） | 拆除+主材+辅材+人工，不含吊机、吊篮 | ㎡ |  |
|  | 2-114 | 消火栓玻璃更换 | 拆除+主材+辅材+人工 | ㎡ |  |
|  | 2-115 | 地桩、立杆、护栏等安装（维修） | 拆除、维修、新装。膨胀螺丝安装。1个脚安装4个螺丝，按脚计算。 | 脚 |  |
|  | 2-116 | 不锈钢装饰面工业酒精清洗 | 辅材+人工 | ㎡ |  |
|  | 2-117 | 不锈钢栏杆制作安装高1.2m | 材料+人工 | m |  |
|  | 2-118 | 电弧焊 | 1、含人工、工具、耗材。2、每不足0.5个人工，按0.5个人工计算。3、装饰类、安装类均适用。 | 个 |  |
|  | 2-119 | 氩弧焊 | 1、含人工、工具、耗材。2、每不足0.5个人工，按0.5个人工计算。3、装饰类、安装类均适用。 | 个 |  |
| 七、其他 | 2-200 | 注浆防水 | 满足规范要求 | 处 |  |

|  | 机电拆除 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脚手架、垃圾清运、针对性的成品保护等基本措施，含在综合单价中，不再单独计算。 发包方需注明垃圾清运方式：1、垃圾清运至指定垃圾场□；2、垃圾外运（运出门店）□ |  |  |  |  |  |
| 类别 | 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 综合单价 |
|  | 3-1 | 镀锌钢管DN100拆除 | 1、镀锌钢管拆除；2、本条拆除同时适用于钢管拆除、衬塑钢管拆除；3、本条拆除同时适用于给排水钢管（钢管、衬塑钢管、镀锌钢管）、消防钢管（含喷淋、消火栓系统）、空调水镀锌钢管等相关专业。 | m |  |
|  | 3-2 | 镀锌钢管DN65拆除 | 1、镀锌钢管拆除；2、本条拆除同时适用于钢管拆除、衬塑钢管拆除；3、本条拆除同时适用于给排水钢管（钢管、衬塑钢管、镀锌钢管）、消防钢管（含喷淋、消火栓系统）、空调水镀锌钢管等相关专业。 | m |  |
|  | 3-3 | 镀锌钢管DN50拆除 | 1、镀锌钢管拆除；2、本条拆除同时适用于钢管拆除、衬塑钢管拆除；3、本条拆除同时适用于给排水钢管（钢管、衬塑钢管、镀锌钢管）、消防钢管（含喷淋、消火栓系统）、空调水镀锌钢管等相关专业。 | m |  |
|  | 3-4 | 镀锌钢管DN40拆除 | 1、镀锌钢管拆除；2、本条拆除同时适用于钢管拆除、衬塑钢管拆除；3、本条拆除同时适用于给排水钢管（钢管、衬塑钢管、镀锌钢管）、消防钢管（含喷淋、消火栓系统）、空调水镀锌钢管等相关专业。 | m |  |
|  | 3-5 | 镀锌钢管DN32拆除 | 1、镀锌钢管拆除；2、本条拆除同时适用于钢管拆除、衬塑钢管拆除；3、本条拆除同时适用于给排水钢管（钢管、衬塑钢管、镀锌钢管）、消防钢管（含喷淋、消火栓系统）、空调水镀锌钢管等相关专业。 | m |  |
|  | 3-6 | 镀锌钢管DN25拆除 | 1、镀锌钢管拆除；2、本条拆除同时适用于钢管拆除、衬塑钢管拆除；3、本条拆除同时适用于给排水钢管（钢管、衬塑钢管、镀锌钢管）、消防钢管（含喷淋、消火栓系统）、空调水镀锌钢管等相关专业。 | m |  |
|  | 3-7 | 镀锌钢管DN20拆除 | 1、镀锌钢管拆除；2、本条拆除同时适用于钢管拆除、衬塑钢管拆除；3、本条拆除同时适用于给排水钢管（钢管、衬塑钢管、镀锌钢管）、消防钢管（含喷淋、消火栓系统）、空调水镀锌钢管等相关专业。 | m |  |
|  | 3-8 | 镀锌钢管DN15拆除 | 1、镀锌钢管拆除；2、本条拆除同时适用于钢管拆除、衬塑钢管拆除；3、本条拆除同时适用于给排水钢管（钢管、衬塑钢管、镀锌钢管）、消防钢管（含喷淋、消火栓系统）、空调水镀锌钢管等相关专业。 | m |  |
|  | 3-9 | 铸铁管De100拆除 | 含支架 | m |  |
|  | 3-10 | 铸铁管De75拆除 | 含支架 | m |  |
|  | 3-11 | 铸铁管De50拆除 | 含支架 | m |  |
|  | 3-12 | U-PVC排水管De160拆除 | 含支架 | m |  |
|  | 3-13 | U-PVC排水管De110拆除 | 含支架 | m |  |
|  | 3-14 | U-PVC排水管De75拆除 | 含支架 | m |  |
|  | 3-15 | U-PVC排水管De50拆除 | 含支架 | m |  |
|  | 3-16 | PPR给水管De20拆除 | 含支架 | m |  |
|  | 3-17 | PPR给水管De25拆除 | 含支架 | m |  |
|  | 3-18 | PPR给水管De32拆除 | 含支架 | m |  |
|  | 3-19 | PPR给水管De40拆除 | 含支架 | m |  |
|  | 3-20 | PPR给水管De50拆除 | 含支架 | m |  |
|  | 3-21 | 闸阀DN20拆除 | 1、丝扣阀门拆除；2、本清单同样适用于球阀、截止阀、不锈软接、Y型过滤器、电动二通阀等同口径阀门拆除；3、本清单同时适用于给排水、空调水、消防等不同专业相同规格阀门拆除；4、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 个 |  |
|  | 3-22 | 闸阀DN25拆除 | 1、丝扣阀门拆除；2、本清单同样适用于球阀、截止阀、不锈软接、Y型过滤器、电动二通阀等同口径阀门拆除；3、本清单同时适用于给排水、空调水、消防等不同专业相同规格阀门拆除；；4、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费）等不同专业相同规格阀门拆除 | 个 |  |
|  | 3-23 | 闸阀DN32拆除 | 1、丝扣阀门拆除；2、本清单同样适用于球阀、截止阀、不锈软接、Y型过滤器、电动二通阀等同口径阀门拆除；3、本清单同时适用于给排水、空调水、消防等不同专业相同规格阀门拆除；4、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 个 |  |
|  | 3-24 | 闸阀DN40拆除 | 1、丝扣阀门拆除；2、本清单同样适用于球阀、截止阀、不锈软接、Y型过滤器、电动二通阀等同口径阀门拆除；3、本清单同时适用于给排水、空调水、消防等不同专业相同规格阀门拆除；4、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 个 |  |
|  | 3-25 | 闸阀DN50拆除 | 1、丝扣阀门拆除；2、本清单同样适用于球阀、截止阀、不锈软接、Y型过滤器、电动二通阀等同口径阀门拆除；3、本清单同时适用于给排水、空调水、消防等不同专业相同规格阀门拆除；4、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 个 |  |
|  | 3-26 | 闸阀DN65拆除 | 1、丝扣阀门拆除；2、本清单同样适用于球阀、截止阀、不锈软接、Y型过滤器、电动二通阀等同口径阀门拆除；3、本清单同时适用于给排水、空调水、消防等不同专业相同规格阀门拆除；4、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 个 |  |
|  | 3-27 | 闸阀DN80拆除 | 1、焊接法兰阀门拆除；2、本清单同样适用于球阀、截止阀、不锈软接、Y型过滤器、电动二通阀等同口径阀门拆除；3、本清单同时适用于给排水、空调水、消防等不同专业相同规格阀门拆除；4、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 个 |  |
|  | 3-28 | 闸阀DN100拆除 | 1、焊接法兰阀门拆除；2、本清单同样适用于球阀、截止阀、不锈软接、Y型过滤器、电动二通阀等同口径阀门拆除；3、本清单同时适用于给排水、空调水、消防等不同专业相同规格阀门拆除；4、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 个 |  |
|  | 3-29 | 闸阀DN125拆除 | 1、焊接法兰阀门拆除；2、本清单同样适用于球阀、截止阀、不锈软接、Y型过滤器、电动二通阀等同口径阀门拆除；3、本清单同时适用于给排水、空调水、消防等不同专业相同规格阀门拆除；4、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 个 |  |
|  | 3-30 | 闸阀DN150拆除 | 1、焊接法兰阀门拆除；2、本清单同样适用于球阀、截止阀、不锈软接、Y型过滤器、电动二通阀等同口径阀门拆除；3、本清单同时适用于给排水、空调水、消防等不同专业相同规格阀门拆除；4、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 个 |  |
|  | 3-31 | 水表DN32拆除 | 水表保护性拆除；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 组 |  |
|  | 3-32 | 水表DN50拆除 | 1、水表保护性拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 组 |  |
|  | 3-33 | 水表DN65拆除 | 1、水表保护性拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 组 |  |
|  | 3-34 | 洗脸盆拆除 | 1、保护性拆除；2、运至地下现场工程物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费）4、台下盆含附件拆除 | 组 |  |
|  | 3-35 | 洗涤盆拆除 | 1、保护性拆除；2、运至地下现场工程物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费）4、含附件拆除 | 组 |  |
|  | 3-36 | 座便器拆除 | 1、保护性拆除；2、运至地下现场工程物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费）4、连体座便器含附件拆除 | 组 |  |
|  | 3-37 | 蹲便器拆除 | 蹲便器拆除（红外感应冲洗阀）含附件拆除 | 组 |  |
|  | 3-38 | 挂式小便斗拆除 | 1、保护性拆除；2、运至地下现场工程物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费）；3、含附件拆除 | 组 |  |
|  | 3-39 | 烘手器拆除 | 1、保护性拆除；2、运至地下现场工程物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 个 |  |
|  | 3-40 | 小便斗感应器拆除 | 1、保护性拆除；2、运至地下现场工程物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 组 |  |
|  | 3-41 | 脚踏阀拆除 | 1、保护性拆除；2、运至地下现场工程物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 组 |  |
| 二、电气拆除 | 3-42 | 落地式配电箱拆除 | 1、成套配电箱保护性拆除；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 台 |  |
|  | 3-43 | 悬挂嵌入式配电箱拆除-半周长1.0米以内 | 1、成套配电箱保护性拆除；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 台 |  |
|  | 3-44 | 悬挂嵌入式配电箱拆除-半周长2.5米以内 | 1、成套配电箱保护性拆除；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 台 |  |
|  | 3-45 | 配电箱内元器件拆除（63A以下，含63A）） | 1、本条适用于配电箱内元器件拆除包含不限于自动空气开关、刀型开关、铁壳开关、胶盖刀闸开关、组合控制开关、万能转换开关、漏电保护开关、隔离开关等等配电箱内；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费）元件器保护性拆除；2、 | 个 |  |
|  | 3-46 | 配电箱内元器件拆除（63A 以上） | 1、本条适用于配电箱内元器件拆除包含不限于自动空气开关、刀型开关、铁壳开关、胶盖刀闸开关、组合控制开关、万能转换开关、漏电保护开关、隔离开关等等配电箱内；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费）元件器保护性拆除； | 个 |  |
|  | 3-47 | 配电箱内互感器拆除 | 1、配电箱内互感器拆除；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 个 |  |
|  | 3-48 | 配电箱内电表拆除 | 1、配电箱内电表拆除；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 个 |  |
|  | 3-49 | 吊顶内明敷JDG20管拆除 | 1、本条适用KBG管、SC管同口径吊顶内明敷管拆除；2、拆除单价中已包含管内穿线共同拆除，管内拆除不再单独列项计价； | m |  |
|  | 3-50 | 吊顶内明敷JDG25管拆除 | 本条适用KBG管、SC管同口径吊顶内明敷管拆除；2、拆除单价中已包含管内穿线共同拆除，管内拆除不再单独列项计价； | m |  |
|  | 3-51 | 吊顶内明敷JDG32管拆除 | 本条适用KBG管、SC管同口径吊顶内明敷管拆除；2、拆除单价中已包含管内穿线共同拆除，管内拆除不再单独列项计价； | m |  |
|  | 3-52 | 吊顶内明敷JDG40管拆除 | 本条适用KBG管、SC管同口径吊顶内明敷管拆除；2、拆除单价中已包含管内穿线共同拆除，管内拆除不再单独列项计价； | m |  |
|  | 3-53 | 吊顶内明敷JDG50管拆除 | 本条适用KBG管、SC管同口径吊顶内明敷管拆除；2、拆除单价中已包含管内穿线共同拆除，管内拆除不再单独列项计价； | m |  |
|  | 3-54 | 桥架拆除（宽+高150mm） | 桥架拆除；含支架；含电线拆除，不含电缆拆除 | m |  |
|  | 3-55 | 桥架拆除（宽+高400mm） | 桥架拆除；含支架；含电线拆除，不含电缆拆除 | m |  |
|  | 3-56 | 桥架拆除（宽+高600mm） | 桥架拆除；含支架；含电线拆除，不含电缆拆除 | m |  |
|  | 3-57 | 桥架拆除（宽+高800mm） | 桥架拆除；含支架；含电线拆除，不含电缆拆除 | m |  |
|  | 3-58 | 管内2.5mm以内电线拆除 | 管内电线抽出 | m |  |
|  | 3-59 | 管内4mm以内电线拆除 | 管内电线抽出 | m |  |
|  | 3-60 | 管内6mm以内电线拆除 | 管内电线抽出 | m |  |
|  | 3-61 | 管内10mm以内电线拆除 | 管内电线抽出 | m |  |
|  | 3-62 | 管内16mm以内电线拆除 | 管内电线抽出 | m |  |
|  | 3-63 | 管内25mm以内电线拆除 | 管内电线抽出 | m |  |
|  | 3-64 | 管内35mm以内电线拆除 | 管内电线抽出 | m |  |
|  | 3-65 | 管内50mm以内电线拆除 | 管内电线抽出 | m |  |
|  | 3-66 | 五芯电力电缆拆除（铜芯）1.5mm2 | 1、桥架内电缆拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | m |  |
|  | 3-67 | 五芯电力电缆拆除（铜芯）2.5mm2 | 1、桥架内电缆拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | m |  |
|  | 3-68 | 五芯电力电缆拆除（铜芯）4mm2 | 1、桥架内电缆拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | m |  |
|  | 3-69 | 五芯电力电缆拆除（铜芯）6mm2 | 1、桥架内电缆拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | m |  |
|  | 3-70 | 五芯电力电缆拆除（铜芯）10mm2 | 1、桥架内电缆拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | m |  |
|  | 3-71 | 五芯电力电缆拆除（铜芯）16mm2 | 1、桥架内电缆拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | m |  |
|  | 3-72 | 五芯电力电缆拆除（铜芯）35mm2 | 1、桥架内电缆拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | m |  |
|  | 3-73 | 五芯电力电缆拆除（铜芯）4*50+1*25mm2 | 1、桥架内电缆拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | m |  |
|  | 3-74 | 五芯电力电缆拆除（铜芯）4*95+1*50mm2 | 1、桥架内电缆拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | m |  |
|  | 3-75 | 五芯电力电缆拆除（铜芯）4*120+1*70mm2 | 1、桥架内电缆拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | m |  |
|  | 3-76 | 控制电缆拆除6芯以内 | 1、桥架内电缆拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | m |  |
|  | 3-77 | 控制电缆拆除14芯以内 | 1、桥架内电缆拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | m |  |
|  | 3-78 | 控制电缆拆除24芯以内 | 1、桥架内电缆拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | m |  |
|  | 3-79 | 管内2芯软线0.75mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m |  |
|  | 3-80 | 管内2芯软线1.0mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m |  |
|  | 3-81 | 管内2芯软线1.5mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m |  |
|  | 3-82 | 管内2芯软线2.5mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m |  |
|  | 3-83 | 管内4芯软线0.75mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m |  |
|  | 3-84 | 管内4芯软线1.0mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m |  |
|  | 3-85 | 管内4芯软线1.5mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m |  |
|  | 3-86 | 管内4芯软线2.5mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m |  |
|  | 3-87 | 管内8芯软线0.75mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m |  |
|  | 3-88 | 管内8芯软线1.0mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m |  |
|  | 3-89 | 管内8芯软线1.5mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m |  |
|  | 3-90 | 管内8芯软线2.5mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m |  |
|  | 3-91 | 管内16芯软线0.75mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m |  |
|  | 3-92 | 管内16芯软线1mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m |  |
|  | 3-93 | 管内16芯软线1.5mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m |  |
| 三、通风空调拆除 | 3-94 | 风机盘管拆除 | 1、风机盘管本体拆除（含减震吊钩）；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 台 |  |
|  | 3-95 | 吊装式空调器拆除0.2t 内 | 1、空调器本体拆除（含减震吊钩）；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 台 |  |
|  | 3-96 | 吊装式空调器拆除0.4t 内 | 1、空调器本体拆除（含减震吊钩）；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 台 |  |
|  | 3-97 | 壁挂式空调拆除 | 含主机、室内机。保护性。 | 台 |  |
|  | 3-98 | 柜式空调拆除 | 含主机、室内机。保护性。 | 台 |  |
|  | 3-99 | 吸顶式空调拆除 | 含主机、室内机。保护性。 | 台 |  |
|  | 3-100 | 多联机空调拆除 | 含主机、室内机。保护性。 | 台 |  |
|  | 3-101 | 风机拆除0.3t以内 | 1、风机本体拆除（含减震装置）；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费）；4、本条适用于所有类型风机拆除，均按重量区分； | 台 |  |
|  | 3-102 | 风机拆除0.5t以内 | 1、风机本体拆除（含减震装置）；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费）；4、本条适用于所有类型风机拆除，均按重量区分； | 台 |  |
|  | 3-103 | 风机拆除0.8t以内 | 1、风机本体拆除（含减震装置）；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费）；4、本条适用于所有类型风机拆除，均按重量区分； | 台 |  |
|  | 3-104 | 碳钢通风管拆除 | 1、风管拆除；2、保温拆除；3、废品变卖（1m2/3kg综合考虑） | m2 |  |
|  | 3-105 | 玻璃钢风管拆除 | 1、风管拆除；2、保温拆除 | m2 |  |
|  | 3-106 | 风管阀门拆除（含蝶阀、止回阀、多叶调节阀、防火阀等） | 1、风阀本体拆除；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费）； | 个 |  |
|  | 3-107 | 百叶风口拆除周长2000mm以内 | 1、风口拆除；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费）；4、本条适用同样适用于铝合金风口、不锈钢风口、碳钢风口等材质风口拆除； | 个 |  |
|  | 3-108 | 百叶风口拆除周长5000mm以内 | 1、风口拆除；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费）；4、本条适用同样适用于铝合金风口、不锈钢风口、碳钢风口等材质风口拆除； | 个 |  |
|  | 3-109 | 散流器拆除 |  | 个 |  |
|  | 3-110 | 消声器拆除 | 阻抗复合消声器 | kg |  |
|  | 3-111 | 静压箱拆除 | 1、静压箱拆除；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费）； | m2 |  |

|  | 机电安装--电气 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脚手架、垃圾清运、针对性的成品保护等基本措施，含在综合单价中，不再单独计算。 发包方需注明垃圾清运方式：1、垃圾清运至指定垃圾场□；2、垃圾外运（运出门店）□ |  |  |  |  |  |
| 类别 | 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 综合单价 |
| 一、电气配管、电线、电缆 | 4-1 | 电力电缆WDZN-YJY-3*1.5mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m |  |
|  | 4-2 | 电力电缆WDZN-YJY-3*2.5mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m |  |
|  | 4-3 | 电力电缆WDZN-YJY-3*4mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m |  |
|  | 4-4 | 电力电缆WDZN-YJY-3*6mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m |  |
|  | 4-5 | 电力电缆WDZN-YJY-3*10mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m |  |
|  | 4-6 | 电力电缆WDZN-YJY-4*1.5mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m |  |
|  | 4-7 | 电力电缆WDZN-YJY4*2.5mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m |  |
|  | 4-8 | 电力电缆WDZN-YJY-4*4mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m |  |
|  | 4-9 | 电力电缆WDZN-YJY-4*6mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m |  |
|  | 4-10 | 电力电缆WDZN-YJY-4*10mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m |  |
|  | 4-11 | 电力电缆WDZN-YJY-5*1.5mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m |  |
|  | 4-12 | 电力电缆WDZN-YJY5*2.5mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m |  |
|  | 4-13 | 电力电缆WDZN-YJY-5*4mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m |  |
|  | 4-14 | 电力电缆WDZN-YJY-5*6mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m |  |
|  | 4-15 | 电力电缆WDZN-YJY-5*10mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m |  |
|  | 4-16 | 电力电缆WDZN-YJY-3*4+1*2.5mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m |  |
|  | 4-17 | 电力电缆WDZN-YJY-3*6+1*4mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m |  |
|  | 4-18 | 电力电缆WDZN-YJY-3*10+1*6mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m |  |
|  | 4-19 | 电力电缆WDZN-YJY-3*4+2*2.5mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m |  |
|  | 4-20 | 电力电缆WDZN-YJY-3*6+2*4mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m |  |
|  | 4-21 | 电力电缆WDZN-YJY-3*10+2*6mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m |  |
|  | 4-22 | 电力电缆WDZN-YJY-4*16+1*10mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m |  |
|  | 4-23 | 电力电缆WDZN-YJY-4*25+1*16mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m |  |
|  | 4-24 | 电力电缆WDZN-YJY-4*35+1*16mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m |  |
|  | 4-25 | 电力电缆WDZN-YJY-4*50+1*25mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m |  |
|  | 4-26 | 电力电缆WDZN-YJY-4*70+1*35mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m |  |
|  | 4-27 | 电力电缆WDZN-YJY-4*95+1*50mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m |  |
|  | 4-28 | 电力电缆WDZN-YJY-4*120+1*50mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m |  |
|  | 4-29 | 电力电缆WDZN-YJY-4*150+1*70mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m |  |
|  | 4-30 | 网线、光线布线 | 线缆敷设；含主材，注明品牌要求 | m |  |
|  | 4-31 | 焊接铜接线端子DT2.5mm2 | 焊接铜接线端子 | 个 |  |
|  | 4-32 | 焊接铜接线端子DT4mm2 | 焊接铜接线端子 | 个 |  |
|  | 4-33 | 焊接铜接线端子DT6mm2 | 焊接铜接线端子 | 个 |  |
|  | 4-34 | 焊接铜接线端子DT10mm2 | 焊接铜接线端子 | 个 |  |
|  | 4-35 | 室内低压电缆终端头制作安装5*10mm2 | 含铜线鼻子压接、热缩套管安装 | 套 |  |
|  | 4-36 | 室内低压电缆终端头制作安装5*16mm2 | 含铜线鼻子压接、热缩套管安装 | 套 |  |
|  | 4-37 | 室内低压电缆终端头制作安装5*25mm2 | 含铜线鼻子压接、热缩套管安装 | 套 |  |
|  | 4-38 | 室内低压电缆终端头制作安装5*35mm2 | 含铜线鼻子压接、热缩套管安装 | 套 |  |
|  | 4-39 | 室内低压电缆终端头制作安装5*50mm2 | 含铜线鼻子压接、热缩套管安装 | 套 |  |
|  | 4-40 | 室内低压电缆终端头制作安装5*70mm2 | 含铜线鼻子压接、热缩套管安装 | 套 |  |
|  | 4-41 | 室内低压电缆终端头制作安装5*95mm2 | 含铜线鼻子压接、热缩套管安装 | 套 |  |
|  | 4-42 | 室内低压电缆终端头制作安装5*120mm2 | 含铜线鼻子压接、热缩套管安装 | 套 |  |
|  | 4-43 | 室内低压电缆终端头制作安装5*150mm2 | 含铜线鼻子压接、热缩套管安装 | 套 |  |
|  | 4-44 | 配管 KBG16 | 吊顶内明敷电管，含KBG线管 | m |  |
|  | 4-45 | 配管 KBG20 | 吊顶内明敷电管，含KBG线管 | m |  |
|  | 4-46 | 配管 KBG25 | 吊顶内明敷电管，含KBG线管 | m |  |
|  | 4-47 | 金属软管敷设Ф16 | 含主材及辅材、人工 | m |  |
|  | 4-48 | 金属软管敷设Ф20 | 含主材及辅材、人工 | m |  |
|  | 4-49 | 金属软管敷设Ф25 | 含主材及辅材、人工 | m |  |
|  | 4-50 | 金属软管敷设Ф32 | 含主材及辅材、人工 | m |  |
|  | 4-51 | 金属软管敷设Ф40 | 含主材及辅材、人工 | m |  |
|  | 4-52 | 金属软管敷设Ф50 | 含主材及辅材、人工 | m |  |
|  | 4-53 | 不锈钢压线条 宽度4cm以内（含） | 含主材及辅材、人工 | m |  |
|  | 4-54 | 不锈钢压线条 宽度4-6cm | 含主材及辅材、人工 | m |  |
|  | 4-55 | 铝合金压线条 宽度4cm以内（含） | 含主材及辅材、人工 | m |  |
|  | 4-56 | 铝合金压线条 宽度4-6cm | 含主材及辅材、人工 | m |  |
|  | 4-57 | PVC压线条 宽度4cm以内（含） | 含主材及辅材、人工 | m |  |
|  | 4-58 | PVC压线条 宽度4-6cm | 含主材及辅材、人工 | m |  |
|  | 4-59 | 配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | 管内穿线 | m |  |
|  | 4-60 | 配线 WDZN-BYJ-4mm2 | 管内穿线 | m |  |
|  | 4-61 | 配线 WDZN-BYJ-6mm2 | 管内穿线 | m |  |
|  | 4-62 | 配线 WDZN-BYJ-10mm2 | 管内穿线 | m |  |
|  | 4-63 | 配线 WDZN-BYJ-16mm2 | 管内穿线 | m |  |
|  | 4-64 | 配线 WDZN-BYJ-25mm2 | 管内穿线 | m |  |
|  | 4-65 | 配线 WDZN-BYJ-35mm2 | 管内穿线 | m |  |
|  | 4-66 | 配线WDZN-BYJ-50mm2 | 管内穿线 | m |  |
|  | 4-67 | 钢制槽式桥架 50*50 | 1.0壁厚、质量标准参照国标。 | m |  |
|  | 4-68 | 钢制槽式桥架 100*50 | 1.5壁厚、质量标准参照国标。 | m |  |
|  | 4-69 | 钢制槽式桥架 100*100 | 1.5壁厚、质量标准参照国标。 | m |  |
|  | 4-70 | 钢制槽式桥架 150*100 | 1.5壁厚、质量标准参照国标。 | m |  |
|  | 4-71 | 钢制槽式桥架 200*100 | 2.0壁厚、质量标准参照国标。 | m |  |
|  | 4-72 | 钢制槽式桥架 300*100 | 2.0壁厚、质量标准参照国标。 | m |  |
|  | 4-73 | 钢制槽式桥架 400*100 | 2.0壁厚、质量标准参照国标。 | m |  |
|  | 4-74 | 钢制槽式桥架 100*50 | 1.5壁厚、质量标准参照国标。防火桥架，耐火极限1.0h | m |  |
|  | 4-75 | 钢制槽式桥架 100*100 | 1.5壁厚、质量标准参照国标。防火桥架，耐火极限1.0h | m |  |
|  | 4-76 | 钢制槽式桥架 150*100 | 1.5壁厚、质量标准参照国标。防火桥架，耐火极限1.0h | m |  |
|  | 4-77 | 钢制槽式桥架 200*100 | 2.0壁厚、质量标准参照国标。防火桥架，耐火极限1.0h | m |  |
|  | 4-78 | 钢制槽式桥架 300*100 | 2.0壁厚、质量标准参照国标。防火桥架，耐火极限1.0h | m |  |
|  | 4-79 | 钢制槽式桥架 400*100 | 2.0壁厚、质量标准参照国标。防火桥架，耐火极限1.0h | m |  |
|  | 4-80 | 控制电缆KVV-2*0.75 | 含主材 | m |  |
|  | 4-81 | 控制电缆KVV-3*0.75 | 含主材 | m |  |
|  | 4-82 | 控制电缆KVV-4*0.75 | 含主材 | m |  |
|  | 4-83 | 控制电缆KVV-7*0.75 | 含主材 | m |  |
|  | 4-84 | 控制电缆KVV-2*1.0 | 含主材 | m |  |
|  | 4-85 | 控制电缆KVV-3*1.0 | 含主材 | m |  |
|  | 4-86 | 控制电缆KVV-4*1.0 | 含主材 | m |  |
|  | 4-87 | 控制电缆KVV-7*1.0 | 含主材 | m |  |
|  | 4-88 | 控制电缆KVV-2*1.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-89 | 控制电缆KVV-3*1.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-90 | 控制电缆KVV-4*1.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-91 | 控制电缆KVV-7*1.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-92 | 控制电缆KVV-2*2.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-93 | 控制电缆KVV-3*2.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-94 | 控制电缆KVV-4*2.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-95 | 控制电缆KVV-7*2.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-96 | 配线 RVS-2*0.75 | 含主材 | m |  |
|  | 4-97 | 配线 RVS-2*1.0 | 含主材 | m |  |
|  | 4-98 | 配线 RVS-2*1.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-99 | 配线 RVS-2*2.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-100 | 配线 RVS-2*4 | 含主材 | m |  |
|  | 4-101 | 配线 RVS-2*6 | 含主材 | m |  |
|  | 4-102 | 配线 NH-RVS-2*0.75 | 含主材 | m |  |
|  | 4-103 | 配线 NH-RVS-2*1.0 | 含主材 | m |  |
|  | 4-104 | 配线 NH-RVS-2*1.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-105 | 配线 NH-RVS-2*2.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-106 | 配线 NH-RVS-2*4 | 含主材 | m |  |
|  | 4-107 | 配线 NH-RVS-2*6 | 含主材 | m |  |
|  | 4-108 | 配线 WDZN-RVS-2*0.75 | 含主材 | m |  |
|  | 4-109 | 配线 WDZN-RVS-2*1.0 | 含主材 | m |  |
|  | 4-110 | 配线 WDZN-RVS-2*1.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-111 | 配线 WDZN-RVS-2*2.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-112 | 配线 WDZN-RVS-2*4 | 含主材 | m |  |
|  | 4-113 | 配线 WDZN-RVS-2*6 | 含主材 | m |  |
|  | 4-114 | 配线 RVS-3*0.75 | 含主材 | m |  |
|  | 4-115 | 配线 RVS-3*1.0 | 含主材 | m |  |
|  | 4-116 | 配线 RVS-3*1.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-117 | 配线 RVS-3*2.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-118 | 配线 RVS-3*4 | 含主材 | m |  |
|  | 4-119 | 配线 RVS-3*6 | 含主材 | m |  |
|  | 4-120 | 配线 NH-RVS-3*0.75 | 含主材 | m |  |
|  | 4-121 | 配线 NH-RVS-3*1.0 | 含主材 | m |  |
|  | 4-122 | 配线 NH-RVS-3*1.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-123 | 配线 NH-RVS-3*2.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-124 | 配线 NH-RVS-3*4 | 含主材 | m |  |
|  | 4-125 | 配线 NH-RVS-3*6 | 含主材 | m |  |
|  | 4-126 | 配线 WDZN-RVS-3*0.75 | 含主材 | m |  |
|  | 4-127 | 配线 WDZN-RVS-3*1.0 | 含主材 | m |  |
|  | 4-128 | 配线 WDZN-RVS-3*1.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-129 | 配线 WDZN-RVS-3*2.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-130 | 配线 WDZN-RVS-3*4 | 含主材 | m |  |
|  | 4-131 | 配线 WDZN-RVS-3*6 | 含主材 | m |  |
|  | 4-132 | 配线 RVS-4*0.75 | 含主材 | m |  |
|  | 4-133 | 配线 RVS-4*1.0 | 含主材 | m |  |
|  | 4-134 | 配线 RVS-4*1.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-135 | 配线 RVS-4*2.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-136 | 配线 RVS-4*4 | 含主材 | m |  |
|  | 4-137 | 配线 RVS-4*6 | 含主材 | m |  |
|  | 4-138 | 配线 NH-RVS-4*0.75 | 含主材 | m |  |
|  | 4-139 | 配线 NH-RVS-4*1.0 | 含主材 | m |  |
|  | 4-140 | 配线 NH-RVS-4*1.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-141 | 配线 NH-RVS-4*2.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-142 | 配线 NH-RVS-4*4 | 含主材 | m |  |
|  | 4-143 | 配线 NH-RVS-4*6 | 含主材 | m |  |
|  | 4-144 | 配线 WDZN-RVS-4*0.75 | 含主材 | m |  |
|  | 4-145 | 配线 WDZN-RVS-4*1.0 | 含主材 | m |  |
|  | 4-146 | 配线 WDZN-RVS-4*1.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-147 | 配线 WDZN-RVS-4*2.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-148 | 配线 WDZN-RVS-4*4 | 含主材 | m |  |
|  | 4-149 | 配线 WDZN-RVS-4*6 | 含主材 | m |  |
|  | 4-150 | 配线 RVS-5*0.75 | 含主材 | m |  |
|  | 4-151 | 配线 RVS-5*1.0 | 含主材 | m |  |
|  | 4-152 | 配线 RVS-5*1.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-153 | 配线 RVS-5*2.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-154 | 配线 RVS-5*4 | 含主材 | m |  |
|  | 4-155 | 配线 RVS-5*6 | 含主材 | m |  |
|  | 4-156 | 配线 NH-RVS-5*0.75 | 含主材 | m |  |
|  | 4-157 | 配线 NH-RVS-5*1.0 | 含主材 | m |  |
|  | 4-158 | 配线 NH-RVS-5*1.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-159 | 配线 NH-RVS-5*2.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-160 | 配线 NH-RVS-5*4 | 含主材 | m |  |
|  | 4-161 | 配线 NH-RVS-5*6 | 含主材 | m |  |
|  | 4-162 | 配线 WDZN-RVS-5*0.75 | 含主材 | m |  |
|  | 4-163 | 配线 WDZN-RVS-5*1.0 | 含主材 | m |  |
|  | 4-164 | 配线 WDZN-RVS-5*1.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-165 | 配线 WDZN-RVS-5*2.5 | 含主材 | m |  |
|  | 4-166 | 配线 WDZN-RVS-5*4 | 含主材 | m |  |
|  | 4-167 | 配线 WDZN-RVS-5*6 | 含主材 | m |  |
| 二、空气开关及电气元件 | 4-168 | 明装配电箱 | 壳体800*600*200明装 | 台 |  |
|  | 4-169 | 暗装配电箱PZ30-20 | 含主材及安装费 | 台 |  |
|  | 4-170 | 电缆分线箱400A，铜母线连接 | 含不锈钢箱体安装,一进三出 | 台 |  |
|  | 4-171 | 电缆分线箱400A，铜母线连接，带塑壳开关 | 含金属喷涂箱体安装,一进四出 | 台 |  |
|  | 4-172 | 三相插卡式电表箱 | 仅含箱体安装 | 台 |  |
|  | 4-173 | 小型断路器-63A以下 | 含主材及安装费，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价 | 个 |  |
|  | 4-174 | 小型漏电保护断路器-63A以下 | 含主材及安装费，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价 | 个 |  |
|  | 4-175 | 塑壳断路器3P100A | 含主材及安装费，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价 | 个 |  |
|  | 4-176 | 塑壳断路器3P160A | 含主材及安装费，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价 | 个 |  |
|  | 4-177 | 塑壳断路器3P200A | 含主材及安装费，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价 | 个 |  |
|  | 4-178 | 塑壳断路器3P250A | 含主材及安装费，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价 | 个 |  |
|  | 4-179 | 塑壳断路器3P315A | 含主材及安装费，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价 | 个 |  |
|  | 4-180 | 塑壳断路器3P400A | 含主材及安装费，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价 | 个 |  |
|  | 4-181 | 隔离开关 | 含主材及安装费，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价 | 个 |  |
|  | 4-182 | MX＋OF3 AC DC12-48V分励脱扣 | 含主材及安装费，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价 | 个 |  |
|  | 4-183 | 电流互感器400:5A及以下 | 含主材及安装费，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价 | 个 |  |
|  | 4-184 | 三相预付费电表 100A | 含主材及安装费，主材价格单报，主材由门店选型，控制价格。 | 个 |  |
|  | 4-185 | 单相预付费电表 60A | 含主材及安装费，主材价格单报，主材由门店选型，控制价格。 | 个 |  |
| 三、开关插座灯具安装 | 4-186 | 开关双开 | 含主材及安装费，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。并需要注明是否声控，手控几联，单控/双控，明装/暗装，品牌等。 | 个 |  |
|  | 4-187 | 插座五孔 | 含主材及安装费，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。并需要注明几A，是否带开关，明装/暗装，品牌等。 | 个 |  |
|  | 4-188 | 地面插座 | 含主材及安装费，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。并需要注明几A，品牌型号等。 | 个 |  |
|  | 4-189 | 网络插座 | 含主材及安装费，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。并需要注明品牌型号等。 | 个 |  |
|  | 4-190 | 风机盘管控制开关（液晶面板） | 含主材及安装费，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。并需要注明品牌型号等。 | 个 |  |
|  | 4-191 | 卫生间排风扇 | 含主材及安装费，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。并需要注明品牌型号等。 | 台 |  |
|  | 4-192 | LED日光灯安装 30W | 含主材及安装费，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。并需要注明品牌型号等。 | 台 |  |
|  | 4-193 | LED日光灯安装 2*30W | 含主材及安装费，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。并需要注明品牌型号等。 | 台 |  |
|  | 4-194 | LED筒灯安装 24W | 含主材及安装费，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。并需要注明品牌型号等。 | 台 |  |
|  | 4-195 | LED吸顶灯安装 10寸24W | 含主材及安装费，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。并需要注明品牌型号等。 | 台 |  |
|  | 4-196 | LED投光灯安装 100W | 含主材及安装费，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。并需要注明品牌型号等。 | 台 |  |
|  | 4-197 | 插卡式电表箱体安装 | 含主材及安装费，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。并需要注明品牌型号等。 | 台 |  |
|  | 4-198 | 排污水泵控制配电箱4KW | 含主材及安装费，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。并需要注明品牌型号等。 | 套 |  |
|  | 4-199 | 水位控制器（浮球开关） | 含主材及安装费，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。并需要注明品牌型号等。 | 套 |  |
|  | 4-200 | 风机控制箱11KW以下 | 含主材及安装费，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。并需要注明品牌型号等。 | 套 |  |

| 机电安装--给排水暖通 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脚手架、垃圾清运、针对性的成品保护等基本措施，含在综合单价中，不再单独计算。 发包方需注明垃圾清运方式：1、垃圾清运至指定垃圾场□；2、垃圾外运（运出门店）□ |  |  |  |  |  |
| 类别 | 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 综合单价 |
| 一、给排水 | 5-1 | 镀锌钢管DN100 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m |  |
|  | 5-2 | 镀锌钢管DN65 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m |  |
|  | 5-3 | 镀锌钢管DN50 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m |  |
|  | 5-4 | 镀锌钢管DN40 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m |  |
|  | 5-5 | 镀锌钢管DN32 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m |  |
|  | 5-6 | 镀锌钢管DN25 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m |  |
|  | 5-7 | 镀锌钢管DN20 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m |  |
|  | 5-8 | 镀锌钢管DN15 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m |  |
|  | 5-9 | 衬塑钢管DN100 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m |  |
|  | 5-10 | 衬塑钢管DN65 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m |  |
|  | 5-11 | 衬塑钢管DN50 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m |  |
|  | 5-12 | 衬塑钢管DN40 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m |  |
|  | 5-13 | 衬塑钢管DN32 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m |  |
|  | 5-14 | 衬塑钢管DN25 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m |  |
|  | 5-15 | 衬塑钢管DN20 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m |  |
|  | 5-16 | 衬塑钢管DN15 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m |  |
|  | 5-17 | U-PVC排水管De160 | UPVC排水管安装，含主材；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m |  |
|  | 5-18 | U-PVC排水管De110 | UPVC排水管安装，含主材；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m |  |
|  | 5-19 | U-PVC排水管De90 | UPVC排水管安装，含主材；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m |  |
|  | 5-20 | U-PVC排水管De75 | UPVC排水管安装，含主材；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m |  |
|  | 5-21 | U-PVC排水管De50 | UPVC排水管安装，含主材；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m |  |
|  | 5-22 | PPR给水管De20 | UPVC排水管安装，含主材；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m |  |
|  | 5-23 | PPR给水管De25 | UPVC排水管安装，含主材；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m |  |
|  | 5-24 | PPR给水管De32 | UPVC排水管安装，含主材；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m |  |
|  | 5-25 | PPR给水管De40 | UPVC排水管安装，含主材；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m |  |
|  | 5-26 | PPR给水管De50 | UPVC排水管安装，含主材；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m |  |
|  | 5-27 | 管道漏水抢修节DN40 | 铸铁管件，含主材及人工费 | 个 |  |
|  | 5-28 | 管道漏水抢修节DN50 | 铸铁管件，含主材及人工费 | 个 |  |
|  | 5-29 | 管道漏水抢修节DN65 | 铸铁管件，含主材及人工费 | 个 |  |
|  | 5-30 | 管道漏水抢修节DN100 | 铸铁管件，含主材及人工费 | 个 |  |
|  | 5-31 | 管道漏水抢修节DN150 | 铸铁管件，含主材及人工费 | 个 |  |
|  | 5-32 | 管道漏水抢修节DN200 | 铸铁管件，含主材及人工费 | 个 |  |
|  | 5-33 | 水管绝热-橡塑保温 | 厚度2.0；不含主材。；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | m |  |
|  | 5-34 | DN65及以下-丝扣全铜闸阀 | 1、丝扣全铜闸阀Z15W-16T；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个 |  |
|  | 5-35 | DN65及以下-铸钢闸阀 | 1、铸钢闸阀Z41H-16C焊接法兰连接；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个 |  |
|  | 5-36 | DN65及以下-丝扣铜芯截止阀 | 1、丝扣铜芯截止阀J11W-16T；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个 |  |
|  | 5-37 | DN65及以下-法兰铸钢截止阀 | 1、法兰铸钢截止阀J41H-16C；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个 |  |
|  | 5-38 | DN65及以下-丝扣铜芯止回阀DN15 | 1、铜丝扣止回阀H14W-16T；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个 |  |
|  | 5-39 | DN65及以下-法兰铸钢止回阀DN50 | 1、法兰铸钢止回阀H41H-16C；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个 |  |
|  | 5-40 | DN150及以下-手动对夹硬密封蝶阀 | 1、手动对夹硬密封蝶阀D71H-1.6C；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个 |  |
|  | 5-41 | DN150及以下-涡轮对夹硬密封蝶阀 | 1、涡轮对夹硬密封蝶阀D373H-16C；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个 |  |
|  | 5-42 | DN65及以下-法兰橡胶软接头 | 1、法兰橡胶软接头KXT-I；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个 |  |
|  | 5-43 | DN150及以下-法兰橡胶软接头 | 1、法兰橡胶软接头KXT-I；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动11%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个 |  |
|  | 5-44 | DN65及以下-铜过滤器 | 1、铜过滤器SG11H-16T；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个 |  |
|  | 5-45 | DN65及以下-Y型过滤器 | 1、Y型过滤器SG41H-16C；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个 |  |
|  | 5-46 | DN65及以下-全铜丝扣平衡阀 | 1、全铜丝扣平衡阀SP15F-16T；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个 |  |
|  | 5-47 | DN65及以下-静态平衡阀 | 1、静态平衡阀KPF-16；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个 |  |
|  | 5-48 | DN150及以下-静态平衡阀 | 1、静态平衡阀KPF-16；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动11%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个 |  |
|  | 5-49 | DN65及以下-法兰不锈钢软接 | 1、法兰不锈钢软接16C；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个 |  |
|  | 5-50 | DN65及以下-电动二通阀 | 1、电动二通阀VA7000；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个 |  |
|  | 5-51 | DN65及以下-水表 | 1、水表安装；2、水表参考品牌：浪花；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 组 |  |
|  | 5-52 | 台盆、拖把池下水维修、安装 | 1、含不锈钢下水软管；不含去水器。2、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 组 |  |
|  | 5-53 | 龙头（给水）维修、安装 | 1、安装、辅材。2、不含不锈钢给水软管、角阀、龙头。3、3、如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 组 |  |
|  | 5-54 | 地漏维修、安装 | 1、安装、辅材。2、不含不锈钢地漏。3、如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 组 |  |
|  | 5-55 | 座便器维修 | 1、含案件、浮球阀、盖板、坐圈维修。 | 组 |  |
|  | 5-56 | 小便斗感应器 | 不含主材。含安装和辅材。不含主材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 组 |  |
|  | 5-57 | 小便斗安装 | 不含主材。含安装和辅材。不含主材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 组 |  |
|  | 5-58 | 蹲便器感应器 | 不含主材。含安装和辅材。不含主材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动11%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 组 |  |
|  | 5-59 | 蹲便器安装 | 不含主材。含安装和辅材。不含主材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动11%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 组 |  |
|  | 5-60 | 脚踏、手按冲洗阀 | 含拆开后清理及安装，含辅材，不含主材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。不含主材 | 组 |  |
|  | 5-61 | 直流感应龙头、感应冲洗阀更换电池 | 全含 | 组 |  |
|  | 5-62 | 201不锈钢风管-厚≥1.0mm | 1、矩形风管（咬口）制作安装、支架制作安装、刷油、除锈 | m2 |  |
|  | 5-63 | 304不锈钢风管-厚≥1.0mm | 1、矩形风管（咬口）制作安装、支架制作安装、刷油、除锈 | m2 |  |
| 二、暖通 | 5-64 | 铁皮风管-≥1.0mm（别名：镀锌薄钢板、镀锌的低碳钢薄板、镀锌铁皮、白铁皮） | 1、矩形风管（咬口）制作安装、支架制作安装、刷油、除锈 | m2 |  |
|  | 5-65 | 玻璃钢通风管-普通单层-壁厚8mm | 1、普通单层不燃无机玻璃钢风管（用于消防排烟系统）；2、制作安装、支架制作安装、刷油、除锈。3、相应规格对应的壁厚，参照国标。 | m2 |  |
|  | 5-66 | 玻璃钢通风管-普通单层-壁厚7mm | 1、普通单层不燃无机玻璃钢风管（用于消防排烟系统）；2、制作安装、支架制作安装、刷油、除锈。3、相应规格对应的壁厚，参照国标。 | m2 |  |
|  | 5-67 | 玻璃钢通风管-普通单层-壁厚6mm | 1、普通单层不燃无机玻璃钢风管（用于消防排烟系统）；2、制作安装、支架制作安装、刷油、除锈。3、相应规格对应的壁厚，参照国标。 | m2 |  |
|  | 5-68 | 玻璃钢通风管-普通单层-壁厚5mm | 1、普通单层不燃无机玻璃钢风管（用于消防排烟系统）；2、制作安装、支架制作安装、刷油、除锈。3、相应规格对应的壁厚，参照国标。 | m2 |  |
|  | 5-69 | 玻璃钢通风管-普通单层-壁厚4mm | 1、普通单层不燃无机玻璃钢风管（用于消防排烟系统）；2、制作安装、支架制作安装、刷油、除锈。3、相应规格对应的壁厚，参照国标。 | m2 |  |
|  | 5-70 | 玻璃钢通风管-双层保温型-壁厚-内2.5+外3.5 | 1、普通单层不燃无机玻璃钢风管（用于消防排烟系统）；2、制作安装、支架制作安装、刷油、除锈。3、相应规格对应的壁厚，参照国标。 | m2 |  |
|  | 5-71 | 玻璃钢通风管-双层保温型-壁厚-内2.5+外3.0 | 1、普通单层不燃无机玻璃钢风管（用于消防排烟系统）；2、制作安装、支架制作安装、刷油、除锈。3、相应规格对应的壁厚，参照国标。 | m2 |  |
|  | 5-72 | 玻璃钢通风管-双层保温型-壁厚-内2.5+外2.5 | 1、普通单层不燃无机玻璃钢风管（用于消防排烟系统）；2、制作安装、支架制作安装、刷油、除锈。3、相应规格对应的壁厚，参照国标。 | m2 |  |
|  | 5-73 | 玻璃钢通风管-双层保温型-壁厚-内2.0+外2.0 | 1、普通单层不燃无机玻璃钢风管（用于消防排烟系统）；2、制作安装、支架制作安装、刷油、除锈。3、相应规格对应的壁厚，参照国标。 | m2 |  |
|  | 5-74 | 玻璃钢通风管-双层保温型-壁厚-内1.5+外1.5 | 1、普通单层不燃无机玻璃钢风管（用于消防排烟系统）；2、制作安装、支架制作安装、刷油、除锈。3、相应规格对应的壁厚，参照国标。 | m2 |  |
|  | 5-75 | 风管软接 | 风管软接（帆布）制作、安装 | m2 |  |
|  | 5-76 | 风管绝热-离心棉 | 风管保温，离心玻璃棉保温，保温厚度30mm； | m2 |  |
|  | 5-77 | 风管绝热-橡塑 | 风管保温，橡塑玻璃棉保温，保温厚度20mm； | m2 |  |
|  | 5-78 | 百叶风口-单层 | 铝合金单层百叶风口制作、安装； | m2 |  |
|  | 5-79 | 百叶风口-单层-带滤网 | 铝合金单层百叶风口制作、安装； | m2 |  |
|  | 5-80 | 防火阀70度手动 | 共板法兰边300*200 | 个 |  |
|  | 5-81 | 防火阀70度手动 | 共板法兰边400*200 | 个 |  |
|  | 5-82 | 防火阀70度手动 | 共板法兰边500*250 | 个 |  |
|  | 5-83 | 防火阀70度手动 | 共板法兰边300*300 | 个 |  |
|  | 5-84 | 防火阀70度手动 | 共板法兰边400*400 | 个 |  |
|  | 5-85 | 防火阀70度手动 | 共板法兰边500*500 | 个 |  |
|  | 5-86 | 防火阀70度手动 | 共板法兰边600*600 | 个 |  |
|  | 5-87 | 风机盘管FP-136及以下 | 1、风机盘管本体安装； 2、减震吊钩安装； 3、含水电安装；含面板安装； 4、不含风口下引； 5、含辅材，不含主材（风机盘管、面板）。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。不含主材 | 台 |  |
|  | 5-88 | 风机盘管FP-238及以下 | 1、风机盘管本体安装； 2、减震吊钩安装； 3、含水电安装；含面板安装； 4、不含风口下引； 5、含辅材，不含主材（风机盘管、面板）。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。不含主材 | 台 |  |
|  | 5-89 | 接油盘、接水盘 | 含支（吊）架制作、安装、引水管接驳。每不足0.5㎡均按0.5㎡计算。 | ㎡ |  |

| 措施类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 综合单价 |
| 6-1 | 地面保护-奥松板 | 1、3mm厚奥松板地面保护； 2、铺贴、拆除、垃圾处理 3、满足规范要求； | ㎡ |  |
| 6-2 | 地面保护-石膏板 | 1、泰山9.5mm厚石膏板地面保护； 2、铺贴、拆除、垃圾处理 3、满足规范要求； | ㎡ |  |
| 6-3 | 地面保护-九厘板 | 1、9.0mm厚胶合板地面保护； 2、铺贴、拆除、垃圾处理 3、满足规范要求； 4、如甲方提供仓库摆放，存在利旧使用，则不可重复计算本项。 | ㎡ |  |
| 6-4 | 围挡-轻钢龙骨石膏板 | 1、泰山75轻钢龙骨； 2、泰山9.5mm厚单面单层石膏板封板； 3、满足规范要求； | ㎡ |  |
| 6-5 | 围挡-轻钢龙骨九厘板板 | 1、泰山75轻钢龙骨； 2、泰山单面单层九厘板封板； 3、满足规范要求； | ㎡ |  |
| 6-6 | 喷绘布 | 制作安装。画面甲方提供 | ㎡ |  |
| 6-7 | 喷绘布免漆木条压边 |  | m |  |
| 6-8 | 吊车（汽车式起重机） | 注明吨数：16T | 台班 |  |
| 6-9 | 铲车（汽车式推土机） | 注明参数:斗容量1m³ | 台班 |  |
| 6-10 | 铲车（履带式推土机机） | 注明参数：90KW | 台班 |  |
| 6-11 | 吊篮 | 注明参数：电动 | 台班 |  |
| 6-12 | 夜班系数 | 以上所有施工如夜间施工，综合单价的系数。按22点-次日6时计算 | 系数 |  |