## Sheet2
宜兴华地零星消防维修报价清单
序号 | 项 目 名 称 | 产 品 型 号 | 项 目 内 容 | 品牌 | 单位 | 综合单价 （含税 %） | 去税金额
1 | 感烟探测器安装 | JTY-GD-3002D含底座 | 包括设备、辅材、编码、校线、安装底座、接线、安装探头、主机编程、调试。 | 上海松江 | 个
2 | 感温探测器安装 | JTW-BCD-3005B含底座 | 包括设备、辅材、编码、校线、安装底座、接线、安装探头、主机编程、调试。 | 上海松江 | 个
3 | 手动报警按钮安装 | J-SAP-M带电话插孔 | 包括设备、辅材、编码、校线、安装接线、主机编程、调试。 | 上海松江 | 个
4 | 输入输出模块安装 | HJ-9501/HJ-1825 | 包括设备、辅材、编码、校线、外部设备检测、安装接线、主机编程、现场及远程调试。 | 上海松江 | 个
5 | 输入模块安装 | HJ-9502/HJ-1750 | 包括设备、辅材、编码、校线、外部设备检测、安装接线、主机编程、现场及远程调试。 | 上海松江 | 个
6 | 多线模块安装 | HJ-1807 | 包括设备、辅材、编码、校线、外部设备检测、安装接线、主机编程、现场及远程调试。 | 上海松江 | 个
7 | 消火栓按钮安装 | J-XAPD | 包括设备、辅材、编码、校线、安装接线、主机编程、调试。 | 上海松江 | 个
8 | 声光报警器安装 | 24V | 包括设备、辅材、编码、校线、安装接线、主机编程、调试。 | 上海松江 | 个
9 | 消防备电安装 | 12V24A | 包括设备、辅材、校线、固定、安装接线、调试。 | 国产 | 节
10 | 火灾显示盘安装 | JB-YX-252 | 包括设备、辅材、编码、校线、安装接线、主机编程、调试。 | 上海松江 | 台
11 | 消防喇叭安装 | 吸顶式 | 包括设备、辅材、校线、开孔、安装接线、调试。 | 国产 | 个
12 | 电话插孔安装 | HY2714C | 包括设备、辅材、校线、安装接线、调试。 | 上海松江 | 个
13 | 二线式电话分机安装 | HY2712C固定/手提 | 包括设备、辅材、校线、安装接线、调试。 | 上海松江 | 个
14 | 总线式电话分机安装 | HY5716B | 包括设备、辅材、编码、校线、安装接线、主机编程、调试。 | 上海松江 | 个
15 | 消防电话主机安装 | HJ-1756Z | 包括设备、辅材、校线、安装接线、调试。 | 上海松江 | 个
16 | 消防广播主机安装 | 500W | 包括设备、辅材、校线、安装接线、调试。 | 上海松江 | 台
17 | 多线联动控制单元安装 | DXK-8 | 包括设备、辅材、拆除、校线、安装接线、调试。 | 上海松江 | 台
18 | 报警主机打印机安装 | 配3208主机 | 包括设备、辅材、拆除、校线、安装接线、调试。 | 上海松江 | 台
19 | 报警主机回路母板安装 | 配3208主机 | 包括设备、辅材、拆除、校线、安装接线、调试。 | 上海松江 | 块
20 | 报警主机单回路板安装 | 配3208主机 | 包括设备、辅材、拆除、校线、安装接线、调试。 | 上海松江 | 单回路
21 | 阻燃电线安装 | ZRRVS2*1.0 | 包括主材、辅材、穿引线、扫管、穿线、编号。 | 无锡江南 | 米
22 | 阻燃电线安装 | ZRRVS2*1.5 | 包括主材、辅材、穿引线、扫管、穿线、编号。 | 无锡江南 | 米
23 | 阻燃电线安装 | ZRRVS2*2.5 | 包括主材、辅材、穿引线、扫管、穿线、编号。 | 无锡江南 | 米
24 | 阻燃电线安装 | ZRBVR1.5 | 包括主材、辅材、穿引线、扫管、穿线、编号。 | 无锡江南 | 米
25 | 阻燃电线安装 | ZRBVR2.5 | 包括主材、辅材、穿引线、扫管、穿线、编号。 | 无锡江南 | 米
26 | 镀锌电线管安装 | DG15 | 包括主材、辅材、测位、打眼、上配件、锯管、煨弯、配管安装。 | 国产 | 米
27 | 镀锌电线管安装 | DG20 | 包括主材、辅材、测位、打眼、上配件、锯管、煨弯、配管安装。 | 国产 | 米
28 | PVC管安装 | DG20 | 包括主材、辅材、测位、打眼、上配件、锯管、煨弯、配管安装。 | 国产 | 米
29 | 金属软管安装 | DG16 | 包括主材、辅材、上配件、穿线、安装。 | 国产 | 米
30 | 接线盒安装 | 86型 | 包括设备、辅材、安装。 | 国产 | 只
31 | 喷淋头安装 | 普通68°C | 包括设备、辅材、拆除、放水、清运水、安装、外观清洁、加水、试压。 | 无锡河埒 | 只
32 | 隐蔽式喷头安装 | 隐蔽式68°C | 包括设备、辅材、拆除、放水、清运水、安装、外观清洁、加水、试压。 | 国产 | 只
33 | 水流指示器安装 | DN100 | 包括设备、辅材、拆除、安装、调试。 | 国产 | 只
34 | 水流指示器安装 | DN150 | 包括设备、辅材、拆除、安装、调试。 | 国产 | 只
35 | 压力开关安装 |  | 包括设备、辅材、拆除、放水、安装、水压试验、现场及远程调试。 | 无锡河埒 | 只
36 | 延时器安装 |  | 包括设备、辅材、拆除、放水、安装、水压试验、现场及远程调试。 | 无锡河埒 | 只
37 | 水力警铃安装 |  | 包括设备、辅材、拆除、放水、安装、水压试验、现场及远程调试。 | 无锡河埒 | 只
38 | 湿式报警阀安装 | DN100 | 包括设备、辅材、拆除、放水、安装、水压试验、现场及远程调试。 | 无锡河埒 | 台
39 | 镀锌钢管安装 | DN25 | 包括主材、辅材、切管、套丝、上零件、管道安装、加水、试压。 | 国强 | 米
40 | 镀锌钢管安装 | DN32 | 包括主材、辅材、切管、套丝、上零件、管道安装、加水、试压。 | 国强 | 米
41 | 镀锌钢管安装 | DN40 | 包括主材、辅材、切管、套丝、上零件、管道安装、加水、试压。 | 国强 | 米
42 | 镀锌钢管安装 | DN50 | 包括主材、辅材、切管、套丝、上零件、管道安装、加水、试压。 | 国强 | 米
43 | 镀锌钢管安装 | DN65 | 包括主材、辅材、切管、套丝、上零件、管道安装、加水、试压。 | 国强 | 米
44 | 镀锌钢管安装 | DN80 | 包括主材、辅材、切管、套丝、上零件、管道安装、加水、试压。 | 国强 | 米
45 | 镀锌钢管安装 | DN100 | 包括主材、辅材、切管、套丝、上零件、管道安装、加水、试压。 | 国强 | 米
46 | 镀锌钢管安装 | DN150 | 包括主材、辅材、切管、套丝、上零件、管道安装、加水、试压。 | 国强 | 米
47 | 螺纹阀安装 | DN25 | 包括设备、辅材、拆除、放水、清运水、切管、套丝、阀门安装、加水、试压。 | 国产 | 只
48 | 法兰闸阀安装 | DN50 | 包括设备、辅材、拆除、放水、清运水、制垫、加垫、阀门安装、紧螺栓、加水、试压。 | 超工 | 只
49 | 法兰闸阀安装 | DN100 | 包括设备、辅材、拆除、放水、清运水、制垫、加垫、阀门安装、紧螺栓、加水、试压。 | 超工 | 只
50 | 法兰闸阀安装 | DN150 | 包括设备、辅材、拆除、放水、清运水、制垫、加垫、阀门安装、紧螺栓、加水、试压。 | 超工 | 只
51 | 普通压力表安装 | 1.6MPA | 包括设备、辅材、拆除、放水、压力表安装、加水、试压。 | 国产 | 只
52 | 电接点压力表安装 | 1.6MPA | 包括设备、辅材、拆除、放水、校线、压力表安装、接线、加水、试压、调试。 | 国产 | 只
53 | 压力表表弯安装 | 1.6MPA | 包括设备、辅材、拆除、放水、压力表弯安装、加水、试压。 | 国产 | 只
54 | 法兰安装 | DN150 | 包括设备、辅材、拆除、放水、清运水、除锈、焊接、刷漆、加水、试压。 | 国产 | 片
55 | 法兰安装 | DN100 | 包括设备、辅材、拆除、放水、清运水、除锈、焊接、刷漆、加水、试压。 | 国产 | 片
56 | 法兰安装 | DN50 | 包括设备、辅材、拆除、放水、清运水、除锈、焊接、刷漆、加水、试压。 | 国产 | 片
57 | 管道放水试压 |  | 包括辅材、排放水、清运水、加水、试压。 |  | 路
58 | 角钢制作安装 | 5# | 包括主材、辅材、切断、调直、钻孔、组对、焊接、刷漆、打眼、安装。 | 国产 | 公斤
59 | 疏散指示标志安装 | 新国标LED | 包括设备、辅材、校线、安装接线、调试。 | 国产 | 只
60 | 防火卷帘门控制箱安装 | 全套含备电、按钮 | 包括设备、辅材、拆除、校线、安装控制箱、按钮、蓄电池、接线、现场及远程调试。 | 天润 | 套
61 | 防火卷帘门按钮安装 | 86型金属盒 | 包括设备、辅材、拆除、校线、安装接线、调试。 | 天润 | 个
62 | 防火门闭门器安装 | 液压型 | 包括设备、辅材、拆除、安装、调试。 | 国产 | 套
63 | 防火门调整 |  | 包括辅材、调整、测试。 | 国产 | 档
64 | 感烟探测器移位调整 | JTY-GD-3002D | 包括辅材、拆除、清洁、校线、安装底座、接线、安装探头、主机设置、调试。 | 上海松江 | 个
65 | 感温探测器移位调整 | JTW-BCD-3005B | 包括辅材、拆除、清洁、校线、安装底座、接线、安装探头、主机设置、调试。 | 上海松江 | 个
66 | 手动报警按钮移位调整 | J-SAP-M | 包括辅材、拆除、清洁、校线、安装接线、主机设置、调试。 | 上海松江 | 个
67 | 消火栓按钮移位调整 | J-XAPD | 包括辅材、拆除、清洁、校线、安装接线、主机设置、调试。 | 上海松江 | 个
68 | 输入输出模块移位调整 | HJ-9501/HJ-1825 | 包括辅材、拆除、清洁、校线、外部设备检测、安装接线、主机设置、现场及远程调试。 | 上海松江 | 个
69 | 输入模块移位调整 | HJ-9502/HJ-1750 | 包括辅材、拆除、清洁、校线、外部设备检测、安装接线、主机设置、现场及远程调试。 | 上海松江 | 个
70 | 多线模块移位安装 | HJ-1807 | 包括辅材、拆除、清洁、校线、外部设备检测、安装接线、主机设置、现场及远程调试。 | 上海松江 | 个
71 | 声光报警器移位调整 | 24V | 包括辅材、拆除、清洁、校线、安装接线、主机设置、调试。 | 上海松江 | 个
72 | 火灾显示盘移位调整 | JB-YX-252 | 包括辅材、拆除、清洁、校线、安装接线、主机设置、调试。 | 上海松江 | 台
73 | 消防喇叭移位调整 | 吸顶式 | 包括辅材、拆除、清洁、校线、开孔、安装接线、调试。 | 国产 | 个
74 | 电话分机移位调整 | HY5716B/HY2712C | 包括辅材、拆除、清洁、校线、安装接线、主机设置、调试。 | 上海松江 | 个
75 | 喷淋头移位调整 | 68°C | 包括拆除、放水、清运水、安装、外观清洁、加水、试压。 | 无锡河埒 | 只
76 | CRT显示装置移位调整 | 液晶 | 包括通讯线、拆除、安装连线、调试。 | 上海松江 | 台
77 | 消火栓移位调整 | 标准型 | 包括辅材、拆除、放水、清运水、洞口修整、箱体及消火栓安装、附件检查安装、水压试验。 | 国产 | 套
78 | 防火卷帘门帘板调整 |  | 包括辅材、整形、上下测试、调试。 |  | 档
79 | 防火卷帘门导轨调整 |  | 包括辅材、整形、上下测试、调试。 |  | 档
80 | 线路检查测试 |  | 包括拆线、检测、分类、编号、连接。 |  | 路
81 | 感烟探测器拆除 | JTY-GD-3002D | 包括拆除、线头包扎、清洁、主机设置。 | 上海松江 | 个
82 | 感温探测器拆除 | JTW-BCD-3005B | 包括拆除、线头包扎、清洁、主机设置。 | 上海松江 | 个
83 | 手动报警按钮拆除 | J-SAP-M带电话插孔 | 包括拆除、线头包扎、清洁、主机设置。 | 上海松江 | 个
84 | 消火栓按钮拆除 | J-XAPD | 包括拆除、线头包扎、清洁、主机设置。 | 上海松江 | 个
85 | 输入输出模块拆除 | HJ-9501/HJ-1825 | 包括拆除、线头包扎、清洁、主机设置。 | 上海松江 | 个
86 | 输入模块拆除 | HJ-9502/HJ-1750 | 包括拆除、线头包扎、清洁、主机设置。 | 上海松江 | 个
87 | 多线模块拆除 | HJ-1807 | 包括拆除、线头包扎、清洁、主机设置。 | 上海松江 | 个
88 | 声光报警器拆除 | 24V | 包括拆除、线头包扎、清洁、主机设置。 | 上海松江 | 个
89 | 火灾显示盘拆除 | JB-YX-252 | 包括拆除、线头包扎、清洁、主机设置。 | 上海松江 | 台
90 | 消防喇叭拆除 | 吸顶式 | 包括拆除、线头包扎、清洁、主机设置。 | 国产 | 个
91 | 电话分机拆除 | HY5716B/HY2712C | 包括拆除、线头包扎、清洁、主机设置。 | 上海松江 | 个
92 | 喷淋头拆除 | 普通68°C | 包括拆除、放水、清运水、封堵、加水、试压。 | 无锡河埒 | 只
93 | 消火栓拆除 | 标准型 | 包括拆除、放水、清运水、封堵、加水、试压。 | 国产 | 套
94 | 防火门顺位器 |  | 消防专用不锈钢材质（人工、辅材 |  | 只
95 | 消控主机接地安装 |  | 人工、辅材 |  | 套
96 | 防火门 |  | 甲级 |  | ㎡
97 | 防火门灌浆 |  |  |  | ㎡
98 | 防火门粉刷 |  |  |  | ㎡
99 | 防火门拆除 |  |  |  | ㎡
100 | 防火门锁具 |  |  |  | 套
101 | 消防泵拆除 | 45KW(卧式） | 包括放水、拆除、封堵、拆线、运输 |  | 套
102 | 喷淋泵拆除 | 55KW（卧式） | 包括防水、拆除、封堵、拆线、运输 |  | 套
103 | 水泵控制柜拆除 |  |  |  | 台
104 | 电缆线铺设 | 3*25平方 | 包含套管制作、端子制作 | 江南 | 米
105 | 楼板面开孔 | DN140 | 包括开孔、套管制作封堵 |  | 只
106 | 隐蔽喷头拆除 | DN15-25 | 包括防水、拆除、封堵 |  | 只
107 | 流量开关安装 | DN100 | 包括安装、调试 |  | 只