## Sheet1
宜兴华地2024年零星空调维修报价清单 （元/台）
检修部位或项目 |  | 匹数 | 2021年单价（含税13%） |  |  | 报价单（含税 %） |  |  | 去税金额
循环系统*（补加冷媒类） | 检漏加氟,紧固件松动、气门芯松动、喇叭口裂漏等导致的加氟或补氟 | ≤1.5匹 | 120 | [5 empty] | 0
|  | 2匹 | 150 | [5 empty] | 0
|  | 2.5-3匹 | 180 | [5 empty] | 0
|  | 5匹 | 230 | [5 empty] | 0
循环系统部件* | 更换压缩机、四通阀、毛细管组件、蒸发器、冷凝器、高低压阀、过滤器、清洗系统，焊漏等 | ≤1.5匹 | 300 | [5 empty] | 0
|  | 2匹 | 350 | [5 empty] | 0
|  | 2.5-3匹 | 450 | [5 empty] | 0
|  | 5匹 | 520 | [5 empty] | 0
结构系统 | 更换塑料件、钣金件、导风机构、导风电机、排除漏水、排除噪音等 | ≤1.5匹 | 110 | [5 empty] | 0
|  | 2匹 | 160 | [5 empty] | 0
|  | 2.5-3匹 | 190 | [5 empty] | 0
|  | 5匹 | 260 | [5 empty] | 0
换风扇电机 | 更换各类风扇电机、风叶 | 匹数 | 室内 | 室外 |  | 室内 | 室外 |  | 室内 | 室外
|  | ≤1.5匹 | 160 | 260 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 2匹 | 220 | 330 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ＞2匹 | 270 | 350 |  |  |  |  | 0 | 0
控制系统 | 固定或更换各类接线、接插件，更换压机电容 变压器、过流保护器、温度传感器、交流接触器 | ≤1.5匹 | 120 | [5 empty] | 0
|  | 2匹 | 170 | [5 empty] | 0
|  | 2.5-3匹 | 210 | [5 empty] | 0
|  | 5匹 | 280 | [5 empty] | 0
移 机 | 拆机按50%收取费用,装机按60%收取费用; 移机产生其它费用时,如加氟、换管等需另收费用（此项不单独收取上门费，但不包括机器异地运输费，异地运输费双方协商） | ≤1.5匹 | 250 | [5 empty] | 0
|  | 2匹 | 300 | [5 empty] | 0
|  | 2.5-3匹 | 380 | [5 empty] | 0
|  | 5匹柜机/天井机 | 550 | [5 empty] | 0
清洗 | 深度清洗内外机; 如只用清水清洗内、外机的按50%收取费用 | ≤1.5匹 | 150 | [5 empty] | 0
|  | 2匹 | 200 | [5 empty] | 0
|  | 2.5-3匹 | 250 | [5 empty] | 0
|  | 5匹柜机/天井机 | 350 | [5 empty] | 0
换电脑板 | 更换电脑版、保险管、压敏电阻 | 匹数 | 室内 | 室外 |  | 室内 | 室外 |  | 室内 | 室外
|  |  |  | 定频 | 变频 |  | 定频 | 变频 |  | 定频 | 变频
|  | ≤2匹 | 130 | 140 | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ＞2匹 | 180 | 200 | 260 |  |  |  | 0 | 0 | 0
支架 | 不锈钢支架（元/付） |  | 普通 | 304不锈钢 |  | 普通 | 304不锈钢 |  | 普通 | 304不锈钢
|  | 片架型 | 80 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 订制平板型 | 250 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 订制方框型 | 300 | 450 |  |  |  |  | 0 | 0
铜管 | 空调铜管（元/米） | ≤1.5匹 | [6 empty] | 70.8
|  | 2匹 | [6 empty] | 79.65
|  | 2.5-3匹 | [6 empty] | 106.19
|  | 5匹 | [6 empty] | 123.89
说明：1.若当地行业协会有相应标准的，则按当地的标准执行，若没有的，则不能超过这一标准。总费用=上门费+维修费+零件费。该费用为包含开具收据或维修发票的价格。
2.R410冷媒机组的制冷系统维修项目（带*的项目）的维修收费标准为以上标准的基础上另加100元。移机则对应加60元。（包括抽真空等费用）
3.修理费包括人工费、辅材费（含制冷剂）、技术检查费、运输费、设备使用费等，不包括零部件。(单台空调涉及多项维修，维修费用按其中最高一项维修费收取）
4.零部件的零售价格按厂家规定的价格执行。
5.更换压缩机保修1年；补氟保修3个月；更换其它配件只对维修的内容保修3个月；移机只对安装质量保修6个月。
6.在维修过程中，因不可抗力因素及特殊情况导致无法维修的，用户需自行承担为维修提供相关配合事宜（如拆装防盗网，提供梯子等）
7.按国家三包法规定，同一故障维修后保修一个月。
8.高空作业时，四楼以上(含四楼)应收取高空作业费用。 所需费用应先协商。