## 配电设备维护
10kV高压电气设备维护报价单
工程名称：嘉兴市荟萃商业经营管理有限公司
施工单位： 单位：元
序号 | 维保项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 高压柜KYN28-12 | 台 | 36 |  | 0 | 配电房配电设备维护时间按一年计算，每半年对配电设备进行一次维护清理打扫检查，每月对配电设备进行巡查。
2 | 变压器SCB10-10/0.4 | 台 | 12 |  | 0
3 | 低压柜GCS | 套 | 12 |  | 0
4 | 高压电缆头10kV | 头 | 36 |  | 0
5 | 二次连接检修 | 项 | 1
6 | 安全工器具送检 | 项 | 1 |  |  | 一年二次
7 | 重大节日值守 | 项 | 1 |  |  | 一年二次
8
9
10
11
13 | 总计（元） |  |  |  | 0
14 | 价格人民币大写： （含6%的增值税）
注：维保周期为12个月。

## 配件单价
工程名称：嘉兴市荟萃商业经营管理有限公司配电设备维修
施工单位： 单位：元
序号 | 工程量内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 接触器CJ19C-63/21 | 台 | 1 |  | 0 | 苏州天业
2 | 热继电器JR36-63 | 台 | 1 |  | 0 | 苏州天业
3 | 智能电容GYIC-F0.25-20 | 台 | 1 |  | 0 | 宁波高云
4 | 电容器BKMJ0.45-30-3 | 台 | 1 |  | 0 | 宁波高云
5 | 多功能表更换HEM09 | 台 | 1 |  | 0 | 无锡汉德尔
6 | 信号灯AD22 | 个 | 1 |  | 0 | 浙江正泰
7 | 干式变压器温控仪BWDK-S | 台 | 1 |  | 0 | 南京圣尚
8 | 直流屏蓄电池DJM1240S | 台 | 1 |  | 0 | 江苏理士
9 | 绝缘子SGR-50 | 个 | 1 |  | 0 | 浙江海坦
10 | 智能电容投切状态指示仪GY-XJK100 | 台 | 1 |  | 0 | 宁波高云
11 | 带电显示器DXN-Q型 | 台 | 1 |  | 0 | 春上集团
12 | 高压绝缘地毯8mm | 块 | 1 |  | 0 | 上海君紫
13 | 低压绝缘地毯3mm | 米 | 1 |  | 0 | 上海君紫
14 | 绝缘手套10kV | 付 | 1 |  | 0 | 天津双安
15 | 绝缘靴10kv | 双 | 1 |  | 0 | 天津双安
16 | 验电器10kV | 支 | 1 |  | 0 | 山东齐鲁安然
19 | 合计（元） |  |  |  | 0
20 | 0
备注：含13%增值税专用发票