                                                                                                                                                                                    标准文本


消防系统维修服务招标文件

投标文件

             嘉兴八佰伴 项目
消防设备维修招标

投标文件

项目名称：嘉兴八佰伴消防卷帘、水箱液位器、报警阀组压力开关维修
投标文件内容：    
        投标函
投标人：                 
    （盖公章）
法 定 代 表 人

或其委托代理人：             签字或盖章）
日  期：       年      月     日

目    录

一、法定代表人身份证明书

二、投标文件签署授权委托书

三、投标函

四、投标承诺书

五、声明

六、安全生产文明施工承诺书
七、项目管理机构配备情况

八、投标单位营业执照及各专业施工资质复印件（另附）

九、项目经理建造师执业资格复印件（另附）

十、业务联系人及联系方式（另附）
一、法定代表人身份证明书
单位名称：




                             




单位性质：




                              





地    址：

  


                                  




成立时间：                年                  月                日
经营期限：
                                                          

姓    名：              性别：         年龄：            职务：
         
系                                              的法定代表人。
特此证明。
投标人：                      （盖公章）

日    期：        年        月         日
、

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                （公司名称）的法定代表人，现授权委托                  （公司名称）的         （姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

       代理人：（签字）       性别 ：            年龄：_______
身份证号码：                    职务：____         ___

投标人：                                      （盖章）
法定代表人：                            （签字或盖章）
             授权委托日期：     年     月     日

三、投 标 函                        

致：                            

1、根据你方                   工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准和工程计价方式及其他有关文件后，我方愿以本函第1.1至1.10条的条件，并按上述招标要求、合同条款、工程建设标准和工程计价参考依据的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

1.1、采用 固定包干价合同 ；

1.2  工程量清单及报价(另附)

1.3本合同项下消防设备维修费金额为人民币          元整（RMB           元），税率        %。

2、我方已详细认真阅读了本工程的招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件，并充分了解了本工程的相关情况。

3、我方           （接受/不接受）本工程的付款条件，即付款方式为：按年度合同执行。 的工程款预付及支付条件。
4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期  7 日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方中标后，我方不按照本投标函与贵司签订本工程施工合同，我方同意承担相应违约责任，取消以后工程项目的投标资格。

6、如果我方中标，将派出具有           （资质）建造师建筑工程执业资格_____________

（项目经理姓名）作为本工程的项目经理。
7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。            

投 标 人：                                     （盖章） 

 单位地址：



                     

     

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

         开户银行名称：


                       

     
开户银行账号：



                     

  

日期：_____年____月____日
四、投标承诺书

致：                                  
根据你方                工程招标文件，我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同主要条款、工程建设标准及其他有关文件后，一旦我方中标，我方愿作以下承诺。

1、质量承诺：保证达到              质量标准。

2、工期承诺：保证在           日历天内完工。

3、报价风险承诺： 我方的报价方案已经充分考虑了市场变化的风险因素，履行合同过程中我方保证不会向你方提出任何市场风险索赔要求 。
4、安全承诺：                                              。

5、文明施工承诺：                                          。

6、项目经理承诺：保证投标项目经理            始终在现场管理，每周不少于5个工作日，每日不少于8小时。

       投 标 人：                                     （盖章）   

       单位地址：



                       





       法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）     

       邮政编码：

    电话：
        
 传真：
       

       开户银行名称：
                       






       开户银行账号：

                       

  



       开户银行地址：


                       




       开户银行电话：


                       



                                                                

日期：_____年____月____日

五、  声  明

致：                                  
我公司是以下第         种方式投标并承接本工程：

      第（1）种：如果中标，本公司将独立完成本工程施工，不转包、分包，工程所需的所有人财物资源都由本公司调配，保证工地项目部的主要人员（项目经理、技术员、质量员、安全员、材料员、采购员、资料员等）都是本公司的在职正式员工，且可以提供相关证明。如有不符，属我公司违约，我司承担违约责任。

      第（2）种：本次为                         挂靠本公司进行投标，本公司经严格审查，认为其有足够的实力承接本工程，同意其以本公司名誉及资质参加投标。如果中标，本公司将同意其以本公司的名誉承接本工程，并提供必须的后台资源支持，承担责任。

投标人：                                （盖章）
法定代表人：                       （签字或盖章）
日期：           年     月     日

六、安全生产文明施工承诺书
 为促使              工程施工安全有序的开展进行，确保安全生产文明施工的同时按期保质保量完成本工程，我公司作如下承诺：

一、安全生产控制目标：

 死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤事故控制在1‰以内。

二、施工安全管理措施：

1、 对施工人员做好安全教育工作预防、消灭安全事故，防止事故发生，贯彻 “安全第一，预防为主” 安全生产的方针。
    2、 保证所有技术工种作业人员严格按照国家的有关规定持证上岗。

3、 对施工人员安全生产进行指导监督、检查、监督。
    4、 在施工中采用安全生产技术措施，落实安全生产预防措施。
    5、 根据施工季节不同，注意夏季防暑，冬季防寒，在施工人员需要的情况下提供相应药品或工具，以确保施工人员健康安全生产。
     6、 严格执行政府相关安全生产文明施工政策、法规，同时执行公司施工安全管理条例。
7、 遵守公司的各项规章制度，施工现场随时开展安全教育及全面安全检查活动。
8、 主动配合政府安全管理部门的安全检查工作。
9、 进入施工现场必须配戴好安全帽，高空作业必须系好安全带，坚决杜绝安全隐患。
10、 对于心理不健康、身体条件病态不得参与施工，施工人员不得疲劳施工,酒后施工，高楼作业杜绝向室内外乱丢杂物。
11、 施工现场不许抽烟、玩耍，杜绝火种，各楼层灭火器挂在醒目位置，严格按照规范使用灭火器。
12、 施工用电、电线、电箱由专人管理，不允许其他人员乱动，不许随意搭线、取电。
13、 安装和使用电气设备时，注意使用安全用电负荷，杜绝超负荷工作，线路接头应作好绝缘处理。
14、 作业场地清扫干净，工具及材料做到堆放整齐，无零散物件。

三、 安全责任：

1、在项目施工过程中因我方原因所造成的安全事故由我方负全部责任，并承担由此造成的经济损失。
2、若因我方原因造成安全事故的，每出现一起死亡事故，除赔偿直接损失外，我方还向甲方支付违约金人民币10万元。

                                                                                    有限公司

                                                          年   月    日

维修清单：
	嘉兴八佰伴消防卷帘、水箱液位器、报警阀组压力开关线路维修清单

	一、消防水箱液位显示安装

	序号
	项目名称
	型号规格
	单位
	数量
	材料单价
	人工单价
	综合单价
	合价
	备注

	1 
	液位显示器（箱）安装
	
	台
	1
	
	
	
	
	稳压泵房

	2 
	传感器安装
	
	个
	1
	
	
	
	
	

	3 
	配线（电缆）安装
	ZR-RVV-2*1.5
	米
	200
	
	
	
	
	

	4 
	镀锌电管JDG安装
	DN20
	米
	50
	
	
	
	
	

	5 
	辅材及运费
	
	项
	1
	
	
	
	
	

	6 
	配套措施费
	
	项
	1
	
	
	
	
	含登高费、文明施工费、机械费、垃圾清运费等（配套管路需从屋顶水箱处引至消控室）

	7 
	小计
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/

	二、防火卷帘门维修

	序号
	项目名称
	型号规格
	单位
	数量
	材料单价
	人工单价
	综合单价
	合价
	备注

	1 
	电池更换
	三星阿兰德12v
	个
	50
	
	
	
	
	点位详见附件（一）

	2 
	卷帘门控制箱更换
	三星阿兰德
	台
	5
	
	
	
	
	点位详见附件（一）

	3 
	卷帘卡顿维修
	
	樘
	2
	
	
	
	
	点位详见附件（一）

	4 
	辅材及运费
	
	项
	1
	
	
	
	
	

	5 
	小计
	
	/
	/
	/
	/
	
	
	/

	三、报警阀组压力开关线路报价

	序号
	项目名称
	型号规格
	单位
	数量
	材料单价
	人工单价
	综合单价
	合价
	备注

	1 
	电气配管
	JDG20
	米
	300 
	
	
	
	
	南北报警阀组间(各自从
顶层穿越楼层配管配线至
地下三层),含底下三层
报警阀组间至附近桥架配
管

	2 
	电气配线
	WDZN-RVS*2*1.5
	米
	360 
	
	
	
	
	

	3 
	金属软管
	φ20
	米
	60 
	
	
	
	
	软管引至压力开关

	4 
	接线盒
	86型铁
	个
	85 
	
	
	
	
	

	5 
	电气配线
	WDZN-RVSP-2*1.5
	米
	380 
	
	
	
	
	需拆盖原有弱电桥架盖板
穿线

	6 
	电气管线防火涂料
	
	米
	300 
	
	
	
	
	

	7 
	报警阀组压力开关
	
	只
	15 
	
	
	
	
	点位详见附件（二）

	8 
	楼层开孔
	φ30
	个
	24 
	
	
	
	
	

	9 
	孔洞封堵
	
	个
	24 
	
	
	
	
	防火泥封堵

	10 
	辅材
	
	项
	1 
	
	
	
	
	线管吊筋、线管卡扣、线管直接、线管弯头、螺丝等

	11 
	报警阀组间脚手架搭拆
	
	项
	1 
	
	
	
	
	

	12 
	配套措施费
	
	项
	1 
	
	
	
	
	含登高费、文明施工费、机械费、垃圾清运费等

	13 
	小计
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/

	
	四、消防设备维修施工费用总计

	1 
	合计
	0.00 
	

	2 
	税率
	9.00%
	

	3 
	税额
	0.00 
	

	4 
	总价
	0
	


附件一
[image: image1.png]EoiitiRE
g
(1) B2E43 F At .
(@) (2) B3I1107 Fhr55.
il
(1) B2C70 ZALATH .
@) —REHEHRHAD.
(3) 6 222 %
(4) 2F14 T4,
(5) B3 A,
it
NE12%5, 135, NR1a%5, NE175, NE18%5, LR
245, tE25%5, LR26S, LRE275, LE305. NR24E,
NE25G, NE265, NR275, AR5, 1E 25, IR
235, fiF24%5, IE25%5, AR26%5, WF22%5, WE235,
JUfE24%, WZE25%, WZE26%5, MUEZ30, [z 31, MUZ 32,
JUE33, [UE34, =ZF205, ZR215, ZEn5, =E235,
ZR25., ZB25Y, ZBw5, ZB275, ZF285, =B
295, ZRE25, ZRF235, R4S, ZREnsS, ZRF27Y,
Z228%, 2295, 2308, ZE315, ZE325




[image: image2.png]g P —
EWAB i I=E A

WF=R&RiEN
HF=E 20 SEBEFE
WFZRREN
T = 20 9%
— [ # i AR R4 1]
— B i AR R4 ]
R iR R4 ]
Z AR AR A A
ZRE#i AR R4 A
ZRAR AR L A
L E R AR L A
LRI IRE L A
I\ i AR (R4 18]
N AL R R4 1]
JUE B I AR R 4L 1A





1

